5 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код по CAS | Регистра ционный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения, П – погрешность метода измерений | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методы испытаний |  | 1.5.0.55-0032 | СТБ 1658-2006 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. Технические требования и методы испытаний | 01.02.2007 срок действия до 01.01.2013 | Введен в действие постановлением Госстандарта от 31.07.2006 г. № 35 взамен СТБ ЕН 590-2002. Внесенные изменения № 1 от 01.06.2009. |
|  |  | 1.5.0.56-0033 | СТБ 1656-2006 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические требования и методы испытаний | 01.11.2006 срок действия до 01.07.2011 | Введен в действие постановлением Госстандарта от 31.07.2006 г. № 35 |
| Углеводороды ароматические |  | 1.5.0.61-0035 | СТБ ЕН 14517-2006 Нефтепродукты жидкие. Определение групп углеводородов и кислородосодержащих соединений в бензине методом многомерной газовой хроматографии | 01.07.2006 срок действия до 01.01.2012 | Введен в действие постановлением Госстандарта от 17.03.2006 г. № 13 Соответствует требованиям ЕN 228 |
| Углеводороды насыщенные |  | 1.5.0.59-0035 | СТБ ЕН 14517-2006 Нефтепродукты жидкие. Определение групп углеводородов и кислородосодержащих соединений в бензине методом многомерной газовой хроматографии | 01.07.2006 срок действия до 01.01.2012 | Введен в действие постановлением Госстандарта от 17.03.2006 г. № 13 Соответствует требованиям ЕN 228 |
| Углеводороды олефиновые |  | 1.5.0.60-0035 | СТБ ЕН 14517-2006 Нефтепродукты жидкие. Определение групп углеводородов и кислородосодержащих соединений в бензине методом многомерной газовой хроматографии | 01.07.2006 срок действия до 01.01.2012 | Введен в действие постановлением Госстандарта от 17.03.2006 г. № 13 Соответствует требованиям ЕN 228 |