Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за первый квартал 2016 года

1.1 Атмосферный воздух

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формальдегид | 50-00-0 | 2.1.1.252-0042 05.04.2016 | МВИ.МН 5493-2016 «Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в атмосферном воздухе населенных пунктов фотометрическим методом с фенилгидразином» Д – (10-250) мкг/м3 | 22.02.2016 | ГУ «Гроднооблгидромет» |
| Оксид серы (IV) | 7446-09-5 | 2.1.1.202-0043 05.04.2016 | МВИ.МН 5381-2015 «Методика выполнения измерений концентрации оксида серы (IV) в атмосферном воздухе фотоколориметрическим методом» Д – (0,050-5,000) мг/м3 | 16.11.2015 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Оксид азота (IV) | 10102-44-0 | 2.1.1.2-0044 05.04.2016 | МВИ.МН 5363-2015 «Методика выполнения измерений концентрации оксида азота (IV) в атмосферном воздухе фотоколориметрическим методом» Д – (0,040-2,500) мг/м3 | 22.10.2015 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Цианид водорода | 74-90-8 | 2.1.1.60-0045 05.04.2016 | МВИ.МН 5491-2016 «Методика выполнения измерений массовой концентрации цианида водорода в атмосферном воздухе фотоколориметрическим методом с пиридин-барбитуровым реактивом» Д – (0,0030-5,0000) мг/м3 | 22.02.2016 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром (VI) |  | 1.2.1.319-0133 31.03.2016 | ГОСТ 31956-2013 «Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома» Метод А (фотометрический) Д- 0,025-2500 мг/дм3 Метод Б (фотометрический) Д- 0,05-300 мг/дм3 Метод В (фотометрический). Д- 0,005-5 мг/дм3 | 01.04.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Хром общий |  | 1.2.1.320-0133 31.03.2016 | ГОСТ 31956-2013 «Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома» Метод А (фотометрический): Д- 0,025-2500 мг/дм3 Метод Г (пламенная атомная абсорбция) : Д- 0,02-1000 мг/дм3; Метод Д (атомная абсорбция с электротермической атомизацией): Д- 0,002-1000 мг/дм3 Метод Е (атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой): Д- 0,001-50 мг/дм3 | 01.04.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром (VI) |  | 1.2.2.319-0087 31.03.2016 | ГОСТ 31956-2013 «Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома» Метод А (фотометрический) Д- 0,025-2500 мг/дм3 Метод Б (фотометрический) Д- 0,05-300 мг/дм3 | 01.04.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Хром общий |  | 1.2.2.320-0087 31.03.2016 | ГОСТ 31956-2013 «Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома» Метод А (фотометрический): Д- 0,025-2500 мг/дм3 Метод Г (пламенная атомная абсорбция) : Д- 0,5-2000 мг/дм3; Метод Д (атомная абсорбция с электротермической атомизацией): Д- 0,002-1000 мг/дм3 Метод Е (атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой): Д- 0,001-50 мг/дм3 | 01.04.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром (VI) |  | 1.2.3.319-0157 31.03.2016 | ГОСТ 31956-2013 «Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома» Метод А (фотометрический) Д- 0,025-2500 мг/дм3 Метод Б (фотометрический) Д- 0,05-300 мг/дм3 Метод В (фотометрический). Д- 0,005-5 мг/дм3 | 01.04.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Хром общий |  | 1.2.3.320-0157 31.03.2016 | ГОСТ 31956-2013 «Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома» Метод А (фотометрический): Д- 0,025-2500 мг/дм3 Метод Г (пламенная атомная абсорбция) : Д- 0,02-1000 мг/дм3; Метод Д (атомная абсорбция с электротермической атомизацией): Д- 0,002-1000 мг/дм3 Метод Е (атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой): Д- 0,001-50 мг/дм3 | 01.04.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |

3.0 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сульфат-ион |  | 1.3.0.106-0063 31.03.2016 | СТБ 2432-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество почвы. Методы определения сульфат-иона в водной почвенной вытяжке» | 01.04.2016 | Институт природопользования НАН Беларуси |

5.0 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сера | 7704-34-9 | 1.5.0.13-0060 31.03.2016 | ГОСТ 32139-2012 «Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» | 01.04.2016 | ФГУП «ВНИЦСМВ» |
| Углеводороды алифатические |  | 1.5.0.22-0061 31.03.2016 | ГОСТ 32507-2013 «Бензины автомобильные и жидкие углеводородные смеси. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии» | 01.04.2016 | ФГУП «ВНИЦСМВ» |
| N- метиланилин | 100-61-8 | 1.5.0.23-0062 31.03.2016 | ГОСТ 32515-2013 «Бензины автомобильные. Определение N- метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии» | 01.04.2016 | ОАО «ВНИИ НП» |
| Отбор проб |  | 1.5.0.21-0063 05.04.2016 | ГОСТ 10742-71 «Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний» | 01.01.1974 | Министерство угольной промышленности СССР |
| Сера | 7704-34-9 | 1.5.0.13-0064 | СТБ 2141-2010 «Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по энергии» Д- (30-500 ) мг/кг. | 01.07.2011 | БелГИСС |