|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 11 к аттестату аккредитации BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке №0002246 |
|  | На 25 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года Брестской областной лаборатории аналитического контроля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  | Б46 |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на специаль- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | ное водопользование, | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | Минприроды | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
|  |  | А71. | Концентрации: | исполнительных и | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,078- | органов |  |
|  |  |  | 3900) мгN/дм3 |  |  |
| 1.3 |  | А71. | бария | Комплексные |  |
|  |  | Б16 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.4 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.5 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |

| 1.6 | Сточные воды | А71. | Концентрации: | Разрешения на специаль- | ГОСТ 31869-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Б16 | лития | ное водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015- | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  | 2,0) мг/дм3 | риальными органами |  |
| 1.7 |  |  | магния | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25- |  |  |
|  |  |  | 2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.8 |  |  | натрия | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500- | исполнительных и |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.9 |  |  | стронция | органов |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5- |  |  |
|  |  |  | 50,0) мг/дм3 | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
| 1.10 |  | А71. | Концентрация | разрешения | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 1.11 |  | А71. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000)мгО2/ дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.12 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б29 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  | А71. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед.рН |  |  |
| 1.14 |  | А71. | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0)мг/дм3 |  |  |
|  | Сточные воды | А71. | Концентрации: | Разрешения на специаль- | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.20 |  | Б16 | мышьяка | ное водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | выдаваемые террито- |  |
| 1.21 |  |  | никеля | риальными органами |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | Минприроды |  |
| 1.22 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | Разрешения местных |  |
| 1.23 |  |  | хрома | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.24 |  |  | цинка | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.25 |  |  | железа общего | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 | разрешения |  |
|  |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б16 | железа общего |  | (действует с |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | 01.01.2017г.) |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | железа (III) и железа |
|  |  |  |  |  | общего фотометричес- |
|  |  |  |  |  | ким методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой// Сборник* |
|  |  |  |  |  | с. 120-126 |
| 1.26 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | кальция |  | кальция титриметри- |
|  |  |  | ДИ: (2,0-50,0) мг |  | ческим методом с |
|  |  |  | в пробе |  | комплексоном и |
|  |  |  |  |  | мурексидом |
|  |  |  |  |  | //Лурье Ю.Ю. ** |
|  |  |  |  |  | с.118-119 |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | Разрешения на специаль- | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | ное водопользование, | (действует с |
|  |  |  |  | выдаваемые террито- | 01.01.2017г.) |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
| 1.27 |  | А71. | Концентрация | Разрешения местных | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | растворенного | исполнительных и |  |
|  |  |  | кислорода | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 | органов | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 1.28 |  | А71. | Концентрация | природоохранные | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | магния | разрешения | (действует с |
|  |  |  | ДИ: cв. 1 мг/дм3 |  | 01.01.2017г.) |
| 1.28 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | магния |  | магния титриметри- |
|  |  |  | ДИ: cв. 1 мг/дм3 |  | ческим методом с |
|  |  |  |  |  | комплексоном |
|  |  |  |  |  | //Лурье Ю.Ю. ** |
|  |  |  |  |  | с.121-123 |
| 1.29 |  | А71. | Минерализация | Разрешения на специаль- | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды | ное водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 | выдаваемые террито- |  |
| 1.30 |  | А71. | Концентрация | риальными органами | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минприроды | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Разрешения местных |  |
| 1.31 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 | органов |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  | А71. | Концентрации: | Комплексные | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона | природоохранные | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | А71. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | А71. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: св.0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 1.37 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,00) |  |  |
|  |  |  | мкг/дм3 |  |  |
| 1.39 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Б09 | синтетических |  | изд. 2009 |
|  |  |  | поверхностных |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) анионо- |  |  |
|  |  |  | активных |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.40 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Разрешения на специаль- | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона | ное водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
| 1.41 |  | А71. | Температура | Минприроды | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40)0С |  |  |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.42 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов | распорядительных | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 | органов |  |
| 1.43 |  | А71. | Концентрации: | Комплексные | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона | природоохранные | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 | разрешения |  |
| 1.44 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 1.45 |  | А71. | Химическое пот- |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003, |
|  |  | Б09 | ребление кислорода, |  | изд. 2012 |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мг О2/дм3 |  |  |
| 1.46 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.47 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,001 мг/дм3 |  |  |
| 1.48 |  | А71. | Концентрации: |  | СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | Б16 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,006 мг/дм3 |  |  |
| 1.49 |  |  | железа |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 1.50 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0005 мг/дм3 |  |  |
| 1.51 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 1.52 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 1.53 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 1.54 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,006 мг/дм3 |  |  |
|  | Сточные воды | А71. | Концентрации: | Разрешения на специаль- | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.55 |  | Б16 | мышьяка | ное водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,014 мг/дм3 | выдаваемые террито- |  |
| 1.56 |  |  | никеля | риальными органами |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 | Минприроды |  |
| 1.57 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 | Разрешения местных |  |
| 1.58 |  |  | сурьмы | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,018 мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.59 |  |  | хрома | органов |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 1.60 |  |  | цинка | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,001 мг/дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 2.1 | Поверхностные | А69. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | воды поверхностных | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | Постановлением | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | Минприроды | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  | А69. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б16 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078- |  |  |
|  |  |  | 3900) мгN/дм3 |  |  |
| 2.3 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050- |  |  |
|  |  |  | 5,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015- |  |  |
|  |  |  | 2,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25- |  |  |
|  |  |  | 2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |
|  | Поверхностные | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.9 | воды | Б16 | стронция | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5- | водных объектов, |  |
|  |  |  | 50,0) мг/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
| 2.10 |  | А69. | Концентрация | Минприроды | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  | А69. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) мгО2/ дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.12 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  | А69. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 2.14 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.16 |  |  | кадмия | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.17 |  |  | кобальта | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.18 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
|  | Поверхностные | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.24 | воды | Б16 | хрома | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.25 |  |  | цинка | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) | Постановлением |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Минприроды |  |
| 2.26 |  |  | железа общего | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
|  |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б16 | железа общего |  | (действует с |
|  |  |  | ДИ:(св.0,1) мг/дм3 |  | 01.01.2017г.) |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | железа (III) и железа |
|  |  |  |  |  | общего фотометри- |
|  |  |  |  |  | ческим методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой// |
|  |  |  |  |  | Сборник * с.120-126 |
| 2.27 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | кальция |  | кальция титриметри- |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  | ческим методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном |
|  |  |  |  |  | Сборник *** с. 151-154 |
|  |  |  | ДИ: св. 1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с |
|  |  |  |  | водных объектов, | 01.01.2017г.) |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
| 2.28 |  | А69. | Концентрация | Минприроды | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | растворенного | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.29 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | магния |  | (действует с |
|  |  |  | ДИ: св. 1 мг/дм3 |  | 01.01.2017г.) |
|  |  |  | ДИ: (0,5-100) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | магния по величине |
|  |  |  |  |  | общей жесткости и |
|  |  |  |  |  | концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчетным методом |
|  |  |  |  |  | // Унифицированные |
|  |  |  |  |  | методы анализа вод/ |
|  |  |  |  |  | под ред. Ю.Ю. Лурье |
|  |  |  |  |  | с.242-243**** |
| 2.30 | Поверхностные | А69. | Минерализация | Нормативы качества | МВИ. МН 4218-2012 |
|  | воды | Б09 | воды | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.31 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минприроды | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  | А69. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,2) мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,06) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,2) мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | А69. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(св.0,5) мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  | А69. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ:(св.0,08)мгР/дм3 |  |  |
| 2.36 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,1) мг/дм3 |  |  |
| 2.37 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5) мг/дм3 |  |  |
| 2.38 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  | А69. | Прозрачность, см | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
| 2.40 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | синтетических | воды поверхностных | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностных | водных объектов, |  |
|  |  |  | активных веществ | утвержденные |  |
|  |  |  | (СПАВ) анионо- | Постановлением |  |
|  |  |  | активных | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.42 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.43 | Поверхностные | А69. | Температура | Нормативы качества | МВИ.МН 5350-2015 |
|  | воды | Б29 | ДИ:(0-40)0С | воды поверхностных |  |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
| 2.44 |  | А69. | Концентрация | утвержденные | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов | Постановлением | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) | Минприроды |  |
|  |  |  | мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.45 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 2.46 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 2.47 |  | А69. | Химическое пот- |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003, |
|  |  | Б09 | ребление кислорода, |  | изд. 2012 |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мг О2/дм3 |  |  |
| 2.48 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.49 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 2.50 |  | А69. | Удельная | Фактическое значение | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | Б09 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.51 |  | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | Б16 | алюминия | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,006 мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.52 |  |  | железа | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.53 |  |  | кадмия | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0005 мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.54 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 2.55 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 2.56 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 2.57 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,006 мг/дм3 |  |  |
|  | Поверхностные | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.58 | воды | Б16 | мышьяка | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,014 мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.59 |  |  | никеля | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.60 |  |  | свинца | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.61 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,018 мг/дм3 |  |  |
| 2.62 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 2.63 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | мгN/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
|  |  | А70. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б16 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078- |  |  |
|  |  |  | 3900) мгN/дм3 |  |  |
| 3.3 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,050- |  |  |
|  |  |  | 5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,015- |  |  |
|  |  |  | 2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25- |  |  |
|  |  |  | 2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- |  |  |
|  |  |  | 50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  | А70. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 3.11 | Подземные | А70. | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | ванадия | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  |  | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
|  |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б16 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72 |
| 3.23 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1 мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | А70. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.27 | Подземные | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  | воды | Б17 | нитрат-ионов | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  | А70. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  | А70. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  | А70. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: св.0,08 мгР/дм3 |  |  |
| 3.31 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 3.34 |  | А70. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | Б09 | синтетических |  |  |
|  |  |  | поверхностных |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) анионо- |  |  |
|  |  |  | активных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  | А70. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40)0С |  |  |
| 3.38 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.39 | Подземные | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ 18309-2014 |
|  | воды | Б16 | фосфат-иона | 2017 | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 3.40 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 3.41 |  | А70. | Химическое пот- |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
|  |  | Б09 | ребление кислорода, |  | изд. 2012 |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) |  |  |
|  |  |  | мг О2/дм3 |  |  |
| 3.42 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.43 |  | А70. | Концентрации: |  | СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | Б16 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,006 мг/дм3 |  |  |
| 3.44 |  |  | железа |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 3.45 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0005 мг/дм3 |  |  |
| 3.46 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 3.47 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 3.48 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 3.49 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,006 мг/дм3 |  |  |
| 3.50 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,014 мг/дм3 |  |  |
| 3.51 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 3.52 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.53 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,018 мг/дм3 |  |  |
| 3.54 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 3.55 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Выбросы | А67. | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стационарных | Б09 | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | азот (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | (азота оксида) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(1,34-4000) мг/м3 | территориальными |  |
| 4.2 |  |  | азот (IV) оксида | органами Миприроды |  |
|  |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,05-1000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 4.3 |  |  | азота оксидов в | природоохранные |  |
|  |  |  | пересчете на азота | разрешения |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | углерод оксида |  |  |
|  |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-25000) мг/м3 ДИ:(1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, осна-щенных функцией разбавления |  |  |
| 4.5 |  |  | серы диоксида |  |  |
|  |  |  | (ангидрида |  |  |
|  |  |  | сернистого) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об.% |  |  |
| 4.7 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4453-2012 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | азот (IV) оксида |  |  |
|  |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мг/м3 |  |  |
| 4.8 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 4.9 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,13 мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | Отбор проб и |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ |
|  |  | Б46 | определение |  | EN 14385:2004 |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
| 4.10 |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.11 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.12 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
|  | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | СТБ 17.13.05-14-2010/ |
|  | от стационарных | Б46 | определение | загрязняющих веществ | EN 14385:2004 |
|  | источников | А67. | концентрации: | в атмосферный воздух, |  |
| 4.13 |  | Б16 | марганца | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 | территориальными |  |
| 4.14 |  |  | меди | органами Миприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.15 |  |  | мышьяка | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 | природоохранные |  |
| 4.16 |  |  | никеля | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.17 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.18 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.19 |  | А67. | Отбор проб и |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ |
|  |  | Б09 | определение |  | EN 13211:2001 |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-0,5) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 4.20 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | твердых |  |  |
|  |  |  | частиц (недиффе- |  |  |
|  |  |  | ренцированной |  |  |
|  |  |  | по составу пыли) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | ДИ: < 50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | Б46 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б23 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 4.21 |  | А67. | Влажность | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 4.22 |  | А67. | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.23 | Выбросы | А67. | Температура | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | от стационарных | Б23 | газопылевых |  |  |
|  | источников |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 4.24 |  | А67. | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.25 |  | А67. | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.26 |  | А67. | Отбор проб для | СТБ 17.13.05.-03-2008/ | СТБ 17.13.05.-03-2008/ |
|  |  | Б46 | определения | ISO 11338-1:2003 | ISO 11338-1:2003 |
|  |  |  | полициклических |  |  |
|  |  |  | ароматических |  |  |
|  |  |  | углеводородов (ПАУ) |  |  |
| 4.27 |  | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  |  | А67. | концентраций: | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | 1,2,3- | выдаваемые |  |
|  |  |  | триметилбензола | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1- 3000) мг/м 3 | органами Миприроды |  |
| 4.28 |  |  | 1,2,4- |  |  |
|  |  |  | триметилбензола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1- 3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 4.29 |  |  | 1,3,5- | разрешения |  |
|  |  |  | триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.30 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.31 |  |  | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.32 |  |  | ацетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(18- 3000) мг/м3 |  |  |

|  | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от стационарных | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | концентраций: | в атмосферный воздух, |  |
| 4.33 |  | Б09 | бензола | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(3,6- 3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 4.34 |  |  | и-бутанола | органами Миприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(4,7- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | и-бутилацетата | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(1,2- 3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 4.36 |  |  | изопропанола | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(14-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.37 |  |  | изопропилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.38 |  |  | и- пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.40 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.46 |  |  | м –ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.41 |  |  | н-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.42 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.43 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5.5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.44 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.45 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.46 |  |  | н-пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.47 |  |  | н- пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.48 |  |  | н-пропилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.49 |  |  | о-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.50 |  |  | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.51 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.52 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.53 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.54 |  |  | этанола ДИ:(24- 3000) мг/м3 |  |  |

| 4.55 | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от стационарных | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | концентраций: | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | этилацетата | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(5,6- 3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 4.56 |  |  | этилбензола | органами Миприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 4.57 |  | А67. | Отбор проб и | природоохранные | МВИ. МН 1657-2001 |
|  |  | Б46 | определение | разрешения |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | предельных |  |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |
|  |  |  | С1 - С10 (алканов) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-1000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
| 4.58 |  | Б09 | фенола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 4.59 |  |  | 2,4 ксиленола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 4.60 |  |  | гваякола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 4.61 |  |  | м-крезола, о-крезола, |  |  |
|  |  |  | п-крезола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 4.62 |  |  | п-тимола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 4.63 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.1,5 мг/м³ |  |  |
| 4.64 |  | А67. | Отбор проб и | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б46 | определение |  | серной кислоты |
|  |  | А67. | концентрации |  | турбидиметрическим |
|  |  | Б09 | серной кислоты |  | методом // |
|  |  |  | ДИ:(0,4-8,0) мг/м3 |  | Сборник *** с.102-105 |
| 4.65 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ:(0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 6083-2018 |

| 5.1 | Выбросы | А67. | Определение кон- | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от мобильных | Б46. | центрации углерод | 2017 |  |
|  | источников | Б09 | оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 5.2 |  | А67. | Определение |  |  |
|  |  | Б46. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3 |  | А67. | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
|  |  | Б46. | ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 6.1 | Земли | А72. | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 | ТКП 17.03-01-2013 |
|  | (включая | Б46 |  | (02120) | (02120) |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 | ТКП 17.03-02-2013 |
|  |  |  |  | (02120) | (02120) |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.2 | Земли | А72. | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  | (включая | Б09 | азота аммонийного, | Минздрава РБ | ISO/TS/ 14256-1:2003 |
|  | почвы) |  | мг/кг | от 04.01.2014. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.3 |  | А72. | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 6.4 |  |  | кадмия | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: ( 0,25-25) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.5 |  |  | кобальта | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 6.6 |  |  | марганца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 6.7 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.8 |  |  | молибдена | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 6.9 |  |  | мышьяка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 6.10 |  |  | никеля | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг | Постановление |  |
| 6.11 |  |  | свинца | Минздрава РБ |  |
|  |  |  | ДИ: ( 3-500) мг/кг | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.12 |  |  | хрома | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: ( 3-500) мг/кг | Постановление |  |
| 6.13 |  |  | цинка | Минздрава РБ |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг | от 06.11.2008 № 187 |  |
|  |  | А72. | Концентрации: | Фактические значения | МПр.МН 09-2002 |
| 6.14 |  | Б16 | алюминия |  | СТБ ИСО 11885-2011 |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/кг |  |  |
| 6.15 |  |  | железа |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/кг |  |  |
| 6.16 |  |  | кадмия | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,01 мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.17 |  |  | кобальта | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мг/кг |  |  |
| 6.18 |  |  | марганца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,02 мг/кг |  |  |
| 6.19 |  |  | молибдена | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,01 мг/кг |  |  |
| 6.20 | Земли | А72. | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МПр.МН 09-2002 |
|  | (включая | Б16 | меди | Постановление | СТБ ИСО 11885-2011 |
|  | почвы) |  | ДИ: св.0,01 мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.21 |  |  | мышьяка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,7 мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 6.22 |  |  | никеля | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/кг | Постановление |  |
| 6.23 |  |  | свинца | Минздрава РБ |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/кг | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.24 |  |  | сурьмы | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мг/кг |  |  |
| 6.25 |  |  | хрома | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/кг | Постановление |  |
| 6.26 |  |  | цинка | Минздрава РБ |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мг/кг | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.27 |  | А72. | Концентрация | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути, мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 6.28 |  | А72. | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-14) ед.рН |  |  |
| 6.29 |  | А72. | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки, |  |  |
|  |  |  | ед.рН |  |  |
| 6.30 |  | А72. | Массовая доля |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | Б09 | сухого вещества, % |  |  |
| 6.31 |  | А72. | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б16 | хлоридов, |  | ГОСТ 26425-85 |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 6.32 |  | А72. | Концентрация |  | СТБ 2432-2015 |
|  |  | Б09 | сульфатов, |  |  |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 6.33 |  | А72. | Концентрация |  | ГОСТ 26207-91 |
|  |  | Б16 | фосфора |  |  |
|  |  |  | подвижного, |  |  |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 6.34 |  | А72. | Нефтепродукты | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | ДИ: (5-20000) мг/кг | Минздрава РБ | (М 03-03-2012) изд. 2012 |
|  |  |  |  | от 12.03.2012 № 17/1 |  |
|  | Отходы | А74. | Концентрации: | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.1 |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-5000) мг/кг |  |  |
| 7.2 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.3 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.4 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.5 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.6 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.10 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.11 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
|  |  | А74. | Концентрации: |  | МПр.МН 09-2002 |
| 7.12 |  | Б16 | алюминия |  | СТБ ИСО 11885-2011 |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/кг |  |  |
| 7.13 |  |  | железа |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/кг |  |  |
| 7.14 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,01 мг/кг |  |  |
| 7.15 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мг/кг |  |  |
| 7.16 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,02 мг/кг |  |  |
| 7.17 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,01 мг/кг |  |  |
| 7.18 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,01 мг/кг |  |  |
| 7.19 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,7 мг/кг |  |  |
| 7.20 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/кг |  |  |
| 7.21 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/кг |  |  |
| 7.22 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мг/кг |  |  |
| 7.23 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/кг |  |  |
| 7.24 | Отходы | А74. | Концентрации: | Фактические значения | МПр.МН 09-2002 |
|  |  | Б16 | цинка |  | СТБ ИСО 11885-2011 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мг/кг |  |  |
| 7.25 |  | А74. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути, мг/кг |  |  |
| 7.26 |  | А74. | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | Д И: (5- 20000) мг/кг |  | (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 8.1 | Воздух рабочей | А76. | Отбор проб и опреде- | Фактические значения | МУ № 1637-77, вып.1-5 |
|  | зоны | Б46. | ление концентрации |  | 18.04.1977 |
|  |  | Б09 | аммиака |  | утв. МЗ СССР |
|  |  |  | ПО – 5,0 мг/м3 |  |  |
| 8.2 |  | А76. | Отбор проб и опреде- |  | МУ № 4574-88, вып.10 |
|  |  | Б46. | ление концентрации |  | 30.03.1988 утв. МЗ СССР |
|  |  | Б09 | аэрозоля едких |  |  |
|  |  |  | щелочей |  |  |
|  |  |  | (растворы в пересчете |  |  |
|  |  |  | на гидроксид натрия) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-5,00) мг/м3 |  |  |
| 8.3 |  | А76. | Отбор проб и опреде- |  | МУ № 4588-88, вып.10 |
|  |  | Б46. | ление концентрации |  | 30.03.1988 утв. МЗ СССР |
|  |  | Б09 | серной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  |  |
| 9 | Рабочие места |  | Параметры | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 |
|  |  |  | микроклимата | СанПиН, утвержденные | СанПиН и ГН, утвер- |
| 9.1 |  | А78. | Температура воздуха, | Постановлением | ждённые Постановле- |
|  |  | Б35 | ºС | Минздрава РБ от | нием Минздрава от |
|  |  |  |  | 30.04.2013 № 33 | 30.04.2013 № 33 |
|  |  |  |  | ГН, утвержденные |  |
| 9.2 |  | А78. | Относительная | Постановлением |  |
|  |  | Б35 | влажность воздуха,% | Минздрава РБ от |  |
|  |  |  |  | 30.04.2013 № 33 |  |
|  |  |  |  | ГН, утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ от |  |
|  |  |  |  | 12.12.2012 № 194 |  |
| 9.3 | Рабочие места | А78. | Скорость движения | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 |
|  |  | Б35 | воздуха, м/с | СанПиН, утвержденные | СанПиН и ГН, утвер- |
|  |  |  |  | Постановлением | ждённые Постановле- |
|  |  |  |  | Минздрава РБ от | нием Минздрава от |
|  |  |  |  | 30.04.2013 № 33 | 30.04.2013 № 33 |
|  |  |  |  | ГН, утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ от |  |
|  |  |  |  | 30.04.2013 № 33 |  |
|  |  |  |  | ГН, утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ от |  |
|  |  |  |  | 12.12.2012 № 194 |  |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю. - М.: Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под. ред. Ю.Ю.Лурье.-М.: Химия, 1973.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений;

МВИ – методика выполнения измерений;

МУ – методические указания

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                       Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

05.04.2019

20.04.2018