|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №21 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке №0002246 |
|  | На 22 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года Могилевской областной лаборатории аналитического контроля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методамиспытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  | Б46 |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | специальное | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | территориальными | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | органами Минприроды | ISO 7150-1:1984 |
| 1.3 |  | А71. | Концентрация | Разрешения местных | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б09 | нитрат-иона | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 | органов |  |
| 1.4 |  | А71. | Концентрация | Комплексные | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б09 | нитрит-ионов | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 | разрешения |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 1.5 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 | Сточные воды | А71. | Концентрации: | Разрешения на | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | алюминия | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(0,02-20,0) мг/дм3 | водопользование, |  |
| 1.7 |  |  | ванадия | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 | территориальными |  |
| 1.8 |  |  | железа общего | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.9 |  |  | кадмия | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.10 |  |  | кобальта | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | органов |  |
| 1.11 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.12 |  |  | меди | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 | разрешения |  |
| 1.13 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  | А71. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/ дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.20 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  | А71. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 1.22 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б16 | железа общего |  | (действует с 01.01.2017г) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-9,0) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | железа (III) и железа |
|  |  |  |  |  | общего фотометри- |
|  |  |  |  |  | ческим методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой// Сборник* |
|  |  |  |  |  | С. 120-126. |
| 1.23 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Разрешения на | МВИ.МН 1579-2001 |
|  |  | Б09 | динила | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 | водопользование, |  |
| 1.24 |  | А71. | Концентрация | выдаваемые | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | территориальными |  |
|  |  |  | растворенного | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | Разрешения местных | ISO 5813:1983 |
| 1.25 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция | распорядительных | (действует с |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | органов | 01.01.2017г.) |
|  |  |  |  | Комплексные природо- |  |
|  |  |  |  | охранные разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(2,0-50,0) мг в | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  |  |  | пробе |  | кальция титриметричес- |
|  |  |  |  |  | ким методом с комплек- |
|  |  |  |  |  | соном и мурексидом // |
|  |  |  |  |  | Лурье Ю.Ю.*** |
|  |  |  |  |  | С.118-119 |
| 1.26 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на | МВИ.МН 2920-2008 |
|  |  | Б09 | п-ксилола | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100,00) | водопользование, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | выдаваемые |  |
| 1.27 |  | А71. | Концентрация | территориальными |  |
|  |  | Б09 | метилового эфира | органами Минприроды |  |
|  |  |  | бензойной кислоты |  |  |
|  |  |  | (метилбензоата) | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100,0) | исполнительных и |  |
|  |  |  | мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.28 |  | А71. | Концентрация | органов |  |
|  |  | Б09 | метилового эфира |  |  |
|  |  |  | пара - толуиловой | Комплексные |  |
|  |  |  | кислоты | природоохранные |  |
|  |  |  | (метил- пара-толуата) | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  | А71. | Концентрация | Фактическое значение | МВИ концентрации маг- |
|  |  | Б16 | магния |  | ния титриметрическим |
|  |  |  | ДИ:cв.1 мг/дм3 |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | // Лурье Ю.Ю.*** |
|  |  |  |  |  | С. 121-123. |
|  |  |  |  | Разрешения на специ- | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | альное водопользова- | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | ние, выдаваемые терри- |  |
|  |  |  |  | ориальными органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.30 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | распорядительных | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) | органов |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Комплексные природо- |  |
|  |  |  |  | охранные разрешения |  |
| 1.31 | Сточные воды | А71. | Окисляемость | Разрешения на | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная | специальное | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое | водопользование, |  |
|  |  |  | потребление | выдаваемые |  |
|  |  |  | кислорода, ХПК) | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) | органами Минприроды |  |
|  |  |  | мг О2/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | А71. | Концентрация | Разрешения местных | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,00)мкг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.33 |  | А71. | Концентрация | органов | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Б09 | синтетических |  | изд. 2009 |
|  |  |  | поверхностных | Комплексные |  |
|  |  |  | активных веществ | природоохранные |  |
|  |  |  | (СПАВ) анионо- | разрешения |  |
|  |  |  | активных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200)мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2 мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  | Б09 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ:св. 0,01 мг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  | А71. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.37 |  | А71. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40)0С |  |  |
| 1.38 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.39 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,05-400) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  |  |  |  | Метод В |
| 1.40 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 1.41 |  |  | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.42 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 мг/дм3 |  |  |
| 1.43 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,001 мг/дм3 |  |  |
| 1.44 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Разрешения на специа- | МВИ.МН 2921-2008 |
|  |  | Б09 | этиленгликоля | льное водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100,0) | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  | мг/дм3 | риальными органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
| 1.45 |  | А71. | Концентрация | Фактическое значение | МВИ.МН 5870-2017 |
|  |  | Б09 | метилового спирта |  |  |
|  |  |  | (метанола) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1) мг/дм3 |  |  |
| 2.1 | Поверхностные | А69. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014 | СТБ 17.13.05-32-2014 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 2.2 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | воды поверхностных | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | утвержденные | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | Постановлением | ISO 7150-1:1984 |
| 2.3 |  | А69. | Концентрация | Минприроды | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  | А69. | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,02-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.13 | Поверхностные | А69. | Концентрации: меди | Нормативы качества | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 | воды поверхностных |  |
| 2.14 |  |  | мышьяка | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | утвержденные |  |
| 2.15 |  |  | никеля | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | Минприроды |  |
| 2.16 |  |  | свинца | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | А69. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/ дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.20 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  | А69. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 2.22 |  | А69. | Концентрация | Фактическое значение | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | МВИ.МН 1579-2001 |
|  |  | Б09 | динила | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,00) | водных объектов, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | утвержденные |  |
| 2.24 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б09 | железа общего | Минприроды | (действует с 01.01.2017г) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-9,0) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | железа(III) и железа |
|  |  |  |  |  | общего фотометричес- |
|  |  |  |  |  | ким методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой// Сборник* |
|  |  |  |  |  | С.120-126. |
| 2.25 |  | А69. | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг-экв/дм3 |  | МВИ жесткости |
|  |  |  |  |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | и эриохром черным Т// |
|  |  |  |  |  | Сборник* С. 147-151. |
| 2.26 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  | воды | Б16 | кальция |  | кальция |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | Сборник* С. 151-154 |
|  |  |  |  |  | . |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 01.01.2017г) |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
| 2.27 |  | А69. | Концентрация | утвержденные | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | Постановлением |  |
|  |  |  | растворенного | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мг О2/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.28 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 2920-2008 |
|  |  | Б09 | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  | А69. | Концентрация | Фактическое значение | МВИ концентрации маг- |
|  |  | Б09 | магния |  | ния титриметрическим |
|  |  |  | ДИ:(0,5-100,0) |  | методом с комплексоном |
|  |  |  | мг/дм3 |  | // Лурье Ю.Ю.*** |
|  |  |  |  |  | С. 242-243. |
|  |  |  | ДИ: св. 1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.30 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | МВИ.МН 2920-2008 |
|  |  | Б09 | метилового эфира | Минприроды |  |
|  |  |  | бензойной кислоты | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | (метилбензоата) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  | А69. | Концентрация |  |  |
|  |  | Б09 | метилового эфира |  |  |
|  |  |  | пара-толуиловой |  |  |
|  |  |  | кислоты (метил- |  |  |
|  |  |  | пара-толуат) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  | А69. | Окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода ХПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | А69. | Концентрация | Фактическое значение | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,00)мкг/дм3 |  |  |
| 2.35 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  | воды | Б09 | сульфат-иона | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2 мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.36 |  | А69. | Минерализация | Постановлением | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.37 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | анионных |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  |  |  |  | Метод 3 |
| 2.38 |  | А69. | Концентрация | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  | Б09 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,01 мг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  | А69. | Прозрачность, |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  | Б09 | (0-40) см |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
| 2.40 |  | А69. | Температура | Нормативы качества | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0С | воды поверхностных |  |
| 2.41 |  | А69. | Концентрация | водных объектов, | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов | утвержденные | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.42 |  | А69. | Концентрация | Минприроды | ГОСТ Р55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида | от 30 марта 2015 г. №13 | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,025-25) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р55227-2012 |
|  |  |  |  |  | Метод В |
| 2.43 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.45 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 мг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,001 мг/дм3 |  |  |
| 2.47 | Поверхностные | А69. | Удельная электричес- | Фактическое значение | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  | воды | Б29 | кая проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.48 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | МВИ.МН 2921-2008 |
|  |  | Б09 | этиленгликоля | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100,00) | водных объектов, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.49 |  | А69. | Концентрация | Фактическое значение | МВИ.МН 5870-2017 |
|  |  | Б09 | метилового спирта |  |  |
|  |  |  | (метанола) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1) мг/дм3 |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 |  | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | мгN/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.3 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | А70. | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,02-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.13 | Подземные | А70. | Концентрации:никеля | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | 2017 |  |
| 3.14 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  | А70. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 3.19 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | А70. | Окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода ХПК |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000)мгО2/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | А70. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,00)мкг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | анионных |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  |  |  | Метод 3 |
| 3.23 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  | А70. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | А70. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0 |  |  |
| 3.26 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,025-25) мг/дм3 |  |  |
| 3.27 | Подземные | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ Р55227-2012 |
|  | воды | Б09 | формальдегида | 2017 | Метод В |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 3.29 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.10 мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Питьевые | А75. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 4.2 |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
|  |  | А75. | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ:св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 4.3 |  | А75. | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов | СанНПиГН, | Метод Д |
|  |  |  | ДИ: 0,1-200 мг/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ:св. 0,1 мгN/дм3 | постановлением | ГОСТ 18826-73 |
| 4.4 |  | А75. | Концентрация | Минздрава 02.08.2010 | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов | № 105 | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: 0,003-30 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св. 0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 4192-82 |
| 4.5 |  | А75. | Концентрации: | СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,02-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.6 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.7 |  |  | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.11 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.15 | Питьевые | А75. | Концентрации: | СанПин 10-124 РБ 99 | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.16 |  |  | хрома | Фактическое значение |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.17 |  |  | цинка | СанПин 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 4.18 |  | А75. | Водородный | СанПин 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) | СанНПиГН, |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН | утвержденные |  |
| 4.19 |  | А75. | Концентрация | постановлением | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минздрава 02.08.2010 | М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 | № 105 |  |
| 4.20 |  | А75. | Концентрация | Фактическое значение | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,00)мкг/дм3 |  |  |
| 4.21 |  | А75. | Окисляемость | Фактическое значение | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода ХПК |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 4.22 |  | А75. | Концентрация | СанПин 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | анионных |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,025 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,015 мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  |  |  | Метод 3 |
| 4.23 |  | А75. | Концентрация | СанПин 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31940-2013 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона | СанНПиГН, | Метод 3 |
|  |  |  | ДИ:(2-50) мг/дм3 | утвержденные |  |
| 4.24 |  | А75. | Минерализация | постановлением | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды | Минздрава 02.08.2010 |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 | № 105 |  |
| 4.25 |  | А75. | Температура | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0 |  |  |
| 4.26 |  | А75. | Концентрация | СанПин 10-124 РБ 99 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  | А75. | Концентрация | Фактическое значение | ГОСТ Р55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,025-25) мг/дм3 |  |  |
| 4.27 | Питьевые | А75. | Концентрация | Фактическое значение | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  | воды | Б09 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 4.28 |  | А75. | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | полифосфатов | СанНПиГН, | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 | утвержденные |  |
| 4.29 |  | А75. | Концентрация | постановлением | ГОСТ 4245-72, п.2 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона | Минздрава 02.08.2010 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 мг/дм3 | № 105 |  |
| 5.1 | Выбросы | А67. | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стационарных | Б09 | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | азота (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | (азота оксида) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34- 4000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.2 |  |  | азота (IV) оксида | органами Минприроды |  |
|  |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 5.3 |  |  | азота оксидов | природоохранные |  |
|  |  |  | в пересчете на азота | разрешения |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 |  |  | углерода оксида |  |  |
|  |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1.25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 5.5 |  |  | серы диоксида (ангид- |  |  |
|  |  |  | рида сернистого) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об.% |  |  |
| 5.7 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 5.8 |  | А67. | Отбор проб и | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б46 | определение |  | сероводорода фото- |
|  |  | А67. | концентрации |  | метрическим методом// |
|  |  | Б09 | сероводорода |  | Сборник методик |
|  |  |  | ДИ: (5,0–50) мг/м3 |  | с.58-62 ** |
| 5.9 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б46 | определение |  | сероуглерода фотомет- |
|  |  | А67. | концентрации |  | рическим методом с |
|  |  | Б09 | сероуглерода |  | диэтилдитиокарбаматом |
|  |  |  | ДИ: (0,5-70) мг/м3 |  | меди//Сборник с.37-40 ** |
| 5.10 |  | А67. | Отбор проб и | Комплексные | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  | Б46 | определение | природоохранные |  |
|  |  | А67. | концентрации | разрешения |  |
|  |  | Б09 | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,13 мг/м3 |  |  |
| 5.11 | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  | от стационарных | Б46 | определение |  | серной кислоты |
|  | источников | А67. | концентрации |  | турбидиметрическим |
|  |  | Б09 | серной |  | методом // |
|  |  |  | кислоты |  | Сборник с. 102-105 * |
|  |  |  | ДИ: (0,4-8,0) мг/м3 |  |  |
| 5.12 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.13 |  | А67. | Отбор проб и |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ |
|  |  | Б46 | определение |  | EN 14385:2004 |
|  |  | А67. | концентраций: |  |  |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.14 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.15 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.16 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.17 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.18 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.19 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.20 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.21 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.22 |  | А67. | Отбор проб и |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ |
|  |  | Б46 | определение |  | EN 13211:2001 |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.23 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференцирован- |  |  |
|  |  |  | ной по составу пыли) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | ДИ: <50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | Б46 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б23 |  |  |  |
|  |  | А67. Б09 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.24 | Выбросы | А67. | Влажность | Фактическое значение | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | от стационарных | Б23 | газопылевых |  |  |
|  | источников |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.25 |  | А67. | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.26 |  | А67. | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.27 |  | А67. | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.28 |  | А67. | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.29 |  | А67. | Отбор проб для | СТБ 17.13.05.-03-2008/ | СТБ 17.13.05.-03-2008/ |
|  |  | Б46 | определения | ISO 11338-1:2003 | ISO 11338-1:2003 |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | полициклических |  |  |
|  |  |  | ароматических |  |  |
|  |  |  | углеводородов (ПАУ) |  |  |
| 5.30 |  | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  |  | А67. | концентраций: | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | 1,2,3- | выдаваемые |  |
|  |  |  | триметилбензола | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1- 3000) мг/м 3 | органами Минприроды |  |
| 5.31 |  |  | 1,2,4-триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | 1,3,5- триметилбензола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2- 3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 5.33 |  |  | этилцеллозольва | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(2,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.34 |  |  | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 |  |  | ацетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(18- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 |  |  | бензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  |  | н-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.38 | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  | от стационарных | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | концентраций: | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | и-бутилацетата | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(1,2- 3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.39 |  |  | и-пропанола | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(14-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.40 |  |  | и-пропилбензола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3- 3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 5.41 |  |  | и- пентилацетата | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.42 |  |  | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.43 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.44 |  |  | м –ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.45 |  |  | и-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(4,7- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.46 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.47 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.48 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.49 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.50 |  |  | н-пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.51 |  |  | н- пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.52 |  |  | н-пропилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.53 |  |  | о-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.54 |  |  | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.55 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.56 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.57 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.58 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.59 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.60 |  |  | этилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.61 | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1657-2001 |
|  | от стационарных | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | углеводородов | выдаваемые |  |
|  |  |  | предельных | территориальными |  |
|  |  |  | алифатического | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ряда С1 - С10 (алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.62 |  | А67. | Отбор проб | Комплексные | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  | Б46 | определение | природоохранные |  |
|  |  | А67. | концентраций: | разрешения |  |
|  |  | Б09 | фенола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.63 |  |  | 2,4-ксиленола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.64 |  |  | гваякола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.65 |  |  | м-крезола, о-крезола, |  |  |
|  |  |  | п-крезола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.66 |  |  | п-тимола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.67 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.1,5 мг/ м³ |  |  |
| 5.68 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1978-2004 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентраций: |  |  |
|  |  | Б09 | ацетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,0-100) мг/м3 |  |  |
| 5.69 |  |  | винилхлорида |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,0-100) мг/м3 |  |  |
| 5.70 |  |  | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,0-100) мг/м3 |  |  |
| 5.71 |  |  | метилакрилата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,0-100) мг/м3 |  |  |
| 5.72 |  |  | изопропилового спирта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,0-100) мг/м3 |  |  |
| 5.73 |  |  | диизопропилового |  |  |
|  |  |  | эфира |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,0- 100) мг/м3 |  |  |
| 5.74 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1580-2001 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации динила |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(0,0045-45) мг/м3 |  |  |
| 5.75 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ МН 1141-99 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | этиленгликоля ДИ:(0,033-800) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.76 | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ МН 1142-99 |
|  | от стационарных | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | концентрации метанола | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | ДИ: (0,85-20000) мг/м3 | выдаваемые |  |
| 5.77 |  | А67. | Отбор проб и | территориальными | МВИ МН 1143-99 |
|  |  | Б46 | определение | органами Минприроды |  |
|  |  | А67. | концентраций |  |  |
|  |  | Б09 | п-ксилола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (1,4-1450) мг/м3 | природоохранные |  |
| 5.78 |  | А67. | Отбор проб и | разрешения | МВИ МН 1144-99 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | метилбензоата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,9-1980) мг/м3 |  |  |
| 5.79 |  |  | метилового эфира |  |  |
|  |  |  | п-толуиловой |  |  |
|  |  |  | кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2.5-2050) мг/м3 |  |  |
| 5.80 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ МН 1145-99 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | диметилтерефталата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0006-40) мг/м3 |  |  |
| 5.81 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ МН 1970-2003 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического |  |  |
|  |  |  | ряда С11 - С25 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10000) мг/м3 |  |  |
| 6.1 | Выбросы | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от мобильных | Б09 | концентрации | 2017 |  |
|  | источников |  | углерод оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 6.2 |  |  | Определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3 | Выбросы | А67. | Дымность | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от мобильных | Б09 | ДИ: (0,00-10,0) м-1 | 2017 |  |
|  | источников |  |  |  |  |
| 7.1 | Земли | А72. | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 | ТКП 17.03-01-2013 |
|  | (включая | Б46 |  | (02120) | (02120) |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 | ТКП 17.03-02-2013 |
|  |  |  |  | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 7.2 |  | А72. | Концентрации: | ГН 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 7.3 |  |  | кадмия | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 7.4 |  | А72. | Концентрации | ГН 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.5 |  |  | марганца | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.6 |  |  | меди | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 7.7 |  |  | молибдена | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | мышьяка | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 7.9 |  |  | никеля | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 7.10 |  |  | свинца | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.11 | Земли |  | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | (включая |  | хрома | Постановление |  |
|  | почвы) |  | ДИ: (3-500) мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 7.12 |  |  | цинка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 7.13 |  | А72. | Концентрация | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути, мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 7.14 |  | А72. | Концентрация | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минздрава РБ | (М 03-03-2012) изд. 2012 |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг | от 12.03.2012 № 17/1 |  |
| 7.15 |  | А72. | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  | Б09 | азота аммонийного, | Минздрава РБ | ISO/TS/ 14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг | от 04.01.2014. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.16 |  | А72. | Концентрация | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | ГОСТ 26488-85 |
|  |  | Б17 | нитратов, мг/кг | Инструкция Минздрава |  |
|  |  |  |  | 2.1.7.11-12-1-2004 |  |
|  |  |  |  | от 03.03.2004 №32 |  |
| 7.17 |  | А72. | Концентрация | Фоновое значение | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б16 | хлоридов, |  | ГОСТ 26425-85 |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 7.18 |  | А72. | Водородный | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-14) ед.рН |  |  |
| 7.19 |  | А72. | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) соле- |  |  |
|  |  |  | вой вытяжки, ед.рН |  |  |
| 7.20 |  | А72. | Массовая доля |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | Б35 | сухого вещества, % |  |  |
| 8.1 | Отходы | А74. | Концентрации: | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 8.2 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 8.3 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 8.4 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.5 | Отходы |  | Концентрации: | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 8.6 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 8.7 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 8.8 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 8.9 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.10 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.11 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 8.12 |  | А74. | Концентрация ртути, |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | мг/кг |  |  |
| 8.13 | Воздух | А74 | Концентрация | Фактические значения | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  | рабочей | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) изд. 2012 |
|  | зоны |  | Д – (5- 20000) мг/кг |  |  |
| 9.1 |  | А76. | Отбор проб и |  | МУ № 1637-77, вып.1-5 |
|  |  | Б46. | определение |  | 18.04.1977 утв. МЗ СССР |
|  |  | Б09 | концентрации |  |  |
|  |  |  | аммиака |  |  |
|  |  |  | ПО–5,0 мг/м3 |  |  |
| 9.2 |  | А76. | Отбор проб и |  | МУ № 4574-88, вып.10 |
|  |  | Б46. | определение |  | 30.03.1988 утв. МЗ СССР |
|  |  | Б09 | концентрации |  |  |
|  |  |  | едких щелочей |  |  |
|  |  |  | (растворы в |  |  |
|  |  |  | пересчете на |  |  |
|  |  |  | гидроксид натрия) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-5,00)мг/м3 |  |  |
| 9.3 |  | А76. | Отбор проб и |  | МУ № 4588-88, вып.10 |
|  |  | Б46. | определение |  | 30.03.1988 утв. МЗ СССР |
|  |  | Б09 | концентрации |  |  |
|  |  |  | серной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Рабочие |  | Параметры | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 |
|  | места |  | микроклимата: | СанПиН, утвержденные | СанПиН и ГН, |
| 10.1 |  | А78. | Температура | Постановлением | утвержденные |
|  |  | Б35 | воздуха, ºС | Минздрава РБ | Постановлением |
|  |  |  |  | 30.04.2013 №33 | Минздрава РБ |
|  |  |  |  | ГН, утвержденные | 30.04.2013 №33 |
| 10.2 |  | А78. | Относительная | Постановлением |  |
|  |  | Б35 | влажность воздуха, % | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | 30.04.2013 №33 |  |
|  |  |  |  | ГН, утвержденные |  |
| 10.3 |  | А78. | Скорость движения | Постановлением |  |
|  |  | Б35 | воздуха, м/с | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | 12.12.2012 №194 |  |

Примечание

* Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. 1-3 части. Мн.: НТЦ«АПИ», 1997 г. (1, 2 часть), 1998 г. (3 часть);

**Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л–Гидрометеоиздат, 1987;

*** Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия 1984;

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	            Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

05.04.2019

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018