Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, в том числе включенных в ТНПА, в области охраны окружающей среды

Дополнения

за первый квартал 2018 года

1.1 Воздух атмосферный

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моноэтаноламин | 1852 | 2.1.1.312-0064 25.01.2018 | МВИ.МН 5917-2017 «Массовая концентрация моноэтаноламина в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений фотометрическим методом» Д - 0,048-5,976 мг/м3 | 14.12.2017 | УО «БелГУТ» |

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моноэтаноламин | 1852 | 2.1.3.312-0146 25.01.2018 | МВИ.МН 5917-2017 «Массовая концентрация моноэтаноламина в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений фотометрическим методом» Д - 0,048-5,976 мг/м3 | 14.12.2017 | УО «БелГУТ» |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 215 | 2.2.1.163-0083 30.01.2018 | МВИ. МН 5630-2016 «Методика количественного определения метанола и этиленгликоля в сточных, поверхностных и подземных водах методом газовой хроматографии» Д-0,1-500 мг/дм3 | 29.07.2016 | НП ОДО «ЛЮКЭП» |
|  |  | 2.2.1.163-0084 05.02.2018 | МВИ. МН 5862-2017 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола и этиленгликоля в пробах природных и сточных вод методом газовой хроматографии» Д-5-20000 мг/дм3 | 09.10.2017 | ОАО «Могилевхимволокно» |
|  |  | 2.2.1.163-0085 05.02.2018 | МВИ. МН 5870-2017 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом с использованием хромотроповой кислоты» Д - св. 0,1 мг/дм3 | 20.10.2017 | ОАО «Могилевхимволокно» |
| Этиленгликоль | 440 | 2.2.1.335-0083 30.01.2018 | МВИ. МН 5630-2016 «Методика количественного определения метанола и этиленгликоля в сточных, поверхностных и подземных водах методом газовой хроматографии» Д-0,1-500 мг/дм3 | 29.07.2016 | НП ОДО «ЛЮКЭП» |
|  |  | 2.2.1.335-0084 05.02.2018 | МВИ. МН 5862-2017 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола и этиленгликоля в пробах природных и сточных вод методом газовой хроматографии» Д-5-20000 мг/дм3 | 09.10.2017 | ОАО «Могилевхимволокно» |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 215 | 2.2.2.163-0113 30.01.2018 | МВИ. МН 5630-2016 «Методика количественного определения метанола и этиленгликоля в сточных, поверхностных и подземных водах методом газовой хроматографии» Д-0,1-500 мг/дм3 | 29.07.2016 | НП ОДО «ЛЮКЭП» |
|  |  | 2.2.2.163-0114 05.02.2018 | МВИ. МН 5862-2017 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола и этиленгликоля в пробах природных и сточных вод методом газовой хроматографии» Д-5-20000 мг/дм3 | 09.10.2017 | ОАО «Могилевхимволокно» |
|  |  | 2.2.2.163-0115 05.02.2018 | МВИ. МН 5870-2017 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом с использованием хромотроповой кислоты» Д - св. 0,1 мг/дм3 | 20.10.2017 | ОАО «Могилевхимволокно» |
| Этиленгликоль | 440 | 2.2.2.335-0113 30.01.2018 | МВИ. МН 5630-2016 «Методика количественного определения метанола и этиленгликоля в сточных, поверхностных и подземных водах методом газовой хроматографии» Д-0,1-500 мг/дм3 | 29.07.2016 | НП ОДО «ЛЮКЭП» |
|  |  | 2.2.2.335-0114 05.02.2018 | МВИ. МН 5862-2017 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола и этиленгликоля в пробах природных и сточных вод методом газовой хроматографии» Д-5-20000 мг/дм3 | 09.10.2017 | ОАО «Могилевхимволокно» |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 215 | 2.2.3.163-0084 30.01.2018 | МВИ. МН 5630-2016 «Методика количественного определения метанола и этиленгликоля в сточных, поверхностных и подземных водах методом газовой хроматографии» Д-0,1-500 мг/дм3 | 29.07.2016 | НП ОДО «ЛЮКЭП» |
|  |  | 2.2.3.163-0085 05.02.2018 | МВИ. МН 5862-2017 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола и этиленгликоля в пробах природных и сточных вод методом газовой хроматографии» Д-5-20000 мг/дм3 | 09.10.2017 | ОАО «Могилевхимволокно» |
|  |  | 2.2.3.163-0086 05.02.2018 | МВИ. МН 5870-2017 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом с использованием хромотроповой кислоты» Д - св. 0,1 мг/дм3 | 20.10.2017 | ОАО «Могилевхимволокно» |
| Этиленгликоль | 440 | 2.2.3.335-0084 30.01.2018 | МВИ. МН 5630-2016 «Методика количественного определения метанола и этиленгликоля в сточных, поверхностных и подземных водах методом газовой хроматографии» Д-0,1-500 мг/дм3 | 29.07.2016 | НП ОДО «ЛЮКЭП» |
|  |  | 2.2.3.335-0085 05.02.2018 | МВИ. МН 5862-2017 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации метанола и этиленгликоля в пробах природных и сточных вод методом газовой хроматографии» Д-5-20000 мг/дм3 | 09.10.2017 | ОАО «Могилевхимволокно» |

4.1 Твердые отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб | - | 1.4.1.109-0005 09.04.2018 | СТБ CEN/TR 15310-1-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 1. Руководство по выбору и применению критериев отбора проб при различных условиях». | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Отбор проб | - | 1.4.1.109-0006 09.04.2018 | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 2. Руководство по методам отбора проб». | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Отбор проб | - | 1.4.1.109-0007 09.04.2018 | СТБ CEN/TR 15310-3-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 3. Руководство по процедурам отбора подпроб в полевых условиях». | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Отбор проб | - | 1.4.1.109-0008 09.04.2018 | СТБ CEN/TR 15310-5-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 5. Руководство по процессу определения плана отбора проб». | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |

4.2 Жидкие отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб | - | 1.4.2.109-0005 09.04.2018 | СТБ CEN/TR 15310-1-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 1. Руководство по выбору и применению критериев отбора проб при различных условиях». | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Отбор проб | - | 1.4.2.109-0006 09.04.2018 | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 2. Руководство по методам отбора проб». | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Отбор проб | - | 1.4.2.109-0007 09.04.2018 | СТБ CEN/TR 15310-3-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 3. Руководство по процедурам отбора подпроб в полевых условиях». | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Отбор проб | - | 1.4.2.109-0008 09.04.2018 | СТБ CEN/TR 15310-5-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 5. Руководство по процессу определения плана отбора проб». | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |