|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЯ №___от «____»________2018 года

к области аккредитации от «01» сентября 2016 года

Гродненской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.35 | Поверхностные | 100.03/11.116 | Прозрачность, м | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  | воды |  |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.2 |
| 4.79 | Выбросы |  | Отбор проб | Разрешения на | МВИ.МН 5924-2017 |
|  | от стационарных |  | и определение | выбросы |  |
|  | источников |  | концентрации: | загрязняющих |  |
|  |  |  | сероводорода | веществ |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/м3 | в атмосферный |  |
|  |  |  |  | воздух, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 4.80 |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 8.3 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ | Предельно допус тимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |

Руководитель  лаборатории           С.В.Запатрина