|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №17 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1695

от 20 июня 2011 года

На бланке №0002246

На 10 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года

Житковичской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

| № пунк- тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | А71.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667 10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992. |
| 1.2 |  | А71. Б09 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св.0,2 мгN/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
|  |  | А71. Б09 | ДИ: св 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.3 |  | А71 Б09 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 1.4 |  | А71. Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  |  |  | СТБ ISO 5814-2007 |
| 1.5 |  | А71. Б09 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.6 |  | А71. Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.7 1.7 | Сточные воды | А71. Б09 А71. Б09 | Концентрация железа общего ДИ: св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фо- тометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Сборник * С. 120-126. |
| 1.8 |  | А71. Б09 | Концентрация кальция ДИ: (2,0-50,0) мг в пробе |  | МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном и мурексидом Сборник**С. 118-119 |
|  |  |  | ДИ: cв.1 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-46-2016 (титриметрический метод) действует с 01.01.2017 г. |
| 1.9 |  | А71. Б09 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.10 |  | А71. Б09 | Концентрация магния ПО - 1 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации магния титриметрическим методом с комплексоном Сборник **С. 121-123 |
|  |  |  | ДИ: cв.1 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-46-2016 (титриметрический метод) действует с 01.01.2017 г. |
| 1.11 |  | А71. Б09 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 1.12 |  | А71. Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0 вкл.) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд.2012 |
| 1.13 |  | А71. Б09 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,09 мг/дм3 ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.14 |  | А71. Б09 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,008 мг/дм3 ДИ: св.0,0025мгN/дм3) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.15 |  | А71. Б09 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | М 01-38-2006 (ПНДФ 14.1:2:4.202-03) |
| 1.16 | Сточные воды | А71.Б09 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (5-16000 вкл.) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд.2012 |
| 1.17 |  | А71.Б09 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,025-200,0) мг/дм3 | Комплексные природоохранные разрешения | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд.2009 |
| 1.18 |  | А71.Б09 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св. 2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.19 |  | А71.Б35 | Минерализация воды ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.20 |  | А71.Б09 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2006 |
| 1.21 |  | А71.Б09 | Температура ДИ: (0-40) ° |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 1.22 |  | А71.Б09 | Концентрация фосфат-иона ДИ: св.0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 1.23 |  | А71.Б09 | Концентрация фосфора общего ДИ: (св. 0,005) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 1.24 |  | А71.Б09 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.25 |  | А71.Б09 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св.0,001 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.26 |  | А71.Б09 | Концентрация хрома общего ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.27 |  | А71.Б09 | Концентрация цинка ДИ: (0,005 - 100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 2.1 | Поверхност-ные воды | А69. Б46 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-32-2015 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 | СТБ 17.13.05-32-2014 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 |
| 2.2 |  | А69.Б09 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св.0,2 мгN/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 |
|  |  | А69.Б09 | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 2.3 |  | А69.Б09 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 2.4 |  | А69.Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  |  |  | СТБ ISO 5814-2007 |
| 2.5 |  | А69.Б09 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.6 |  | А69.Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7 |  | А69.Б09 | Концентрация гидрокарбонат-ионов ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
| 2.8 |  | А69.Б09 | Концентрация железа (общего) ДИ-0,2-9,0 мг/дм3 |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фо- тометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Сборник* С. 120-126 |
|  |  |  | ДИ: cв.0,1 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-45-2016 (фотометрический метод) |
| 2.9 | Поверхност-ные воды Поверхностные воды | А69. Б09 | Жесткость | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
| 2.10 |  | А69.Б09 | Концентрация кальция ДИ: св. 0,5 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 Фактические значения Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном и мурексидом Сборник***.–С. 151-154 |
| 2.10 |  | А69. Б09 | Концентрация кальция ДИ: св. 1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 (титриметрический метод) действует с 01.01.2017 г. |
| 2.11 |  | А69.Б09 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.12 |  | А69.Б09 | Концентрация магния ДИ: (0,5-100) мг/дм3 |  | МВИ концентрации магния по величине общей жесткости и концентрации кальция расчетным методом Сборник**** .–С. 242-243 |
|  |  |  | ДИ: св. 1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 (титриметрический метод) действует с 01.01.2017 г. |
| 2.13 |  | А69.Б09 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 2.14 |  | А69.Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0 вкл.) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд.2012 |
| 2.15 |  | А69.Б09 | Концентрация нитрат-иона ДИ: (св. 0,09) мг/дм3 ДИ: (св. 0,02) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.16 |  | А69.Б09 | Концентрация нитрит-иона ДИ: (св. 0,008) мг/дм3 ДИ: (св. 0,0025) мгN/дм3) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.17 |  | А69.Б09 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | М 01-38-2006 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03) |
| 2.18 |  | А69.Б09 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (5-16000 вкл.) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 2.19 |  | А69.Б09 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 Раздел 5, п.5.1 |
| 2.20 |  | А69.Б09 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,025-200,0) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 (флуориметрия) |
| 2.21 |  | А69.Б09 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св. 2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.22 |  | А69. Б35 | Минерализация воды ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.23 |  | А69. Б29 | Температура ДИ: (0-40) ° |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 2.24 |  | А69.Б09 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2006 |
| 2.25 |  | А69.Б09 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (св.0,005) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 2.26 |  | А69.Б09 | Концентрация фосфора общего ДИ: (св. 0,005) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 2.27 |  | А69.Б09 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.28 |  | А69.Б09 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.29 |  | А69.Б09 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.30 |  | А69.Б09 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 2.31 |  | А69.Б29 | Удельная электрическая проводимость | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 3.1 | Подземные воды Подземные воды Подземные воды | А70. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 |  | А70. Б09 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 3.3 |  | А70. Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.4 |  | А70. Б09 | Концентрация железа (общего) ДИ: (0,1-2) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 (фотометрический метод) |
| 3.5 |  | А70. Б09 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 3.6 |  | А70. Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0 вкл.) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд.2012 |
| 3.7 |  | А70. Б09 | Концентрация нитрат-иона ДИ: (св. 0,09) мг/дм3 ДИ: (св. 0,02) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.8 |  | А70.Б09 | Концентрация нитрит-иона ДИ: (св. 0,008) мг/дм3 ДИ: (св. 0,0025) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.9 |  | А70. Б09 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | М 01-38-2006 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03) |
| 3.10 |  | А70. Б09 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (5-16000 вкл.) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.11 |  | А70. Б09 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,025-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 (флуориметрия) |
| 3.12 |  | А70. Б09 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (св. 2) мг/дм3 |  | СТБ 1713.05-42-2015 |
| 3.13 |  | А70. Б35 | Минерализация воды Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.14 |  | А70. Б09 | Температура ДИ: (0-40) ° |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 3.15 |  | А70. Б09 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд. 2006 |
| 3.16 |  | А70. Б09 | Концентрация фосфат-иона ДИ:(св.0,005) мгР /дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 3.17 |  | А70. Б09 | Концентрация фосфора общего ДИ: (св. 0,005) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 3.18 |  | А70. Б09 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (св.10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.19 |  | А70. Б09 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.20 |  | А70. Б09 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св.0,001 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.21 |  | А70. Б09 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 4.1 | Выбросы от стацио-нарных источников Выбросы от стацио-нарных источников | А67. Б09 | Определение концентрации: азот (II) | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  |  |  | оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения |  |
| 4.2 |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 |  |  | азота оксиды |  |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |
|  |  |  | азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 4.5 |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 4.7 |  | А67. Б09 | Отбор проб и |  | МВИ. МН 4566-2013 |
|  |  |  | концентрация формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 4.8 |  | А67.Б09 | Отбор проб и концентрация аммиака ДИ: св. 0,13 мг/м3 |  | МВИ. МН 3829-2011 |
| 4.9 |  | А67. Б46 А67. Б23 А67. Б09 | Отбор проб и |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  | концентрация твердых частиц (недифференцирован ной по составу пыли) ДИ: ниже 50 мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. Б46 А67. Б09 | ДИ: (15-20000)мг/м3 |  | МВИ. МН 4514-2012 |
| 4.10 |  | А67. Б23 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  |  | Проектная эксплуатационная документация |  |
| 4.11 |  | А67. Б23 | Давление газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.12 |  | А67. Б23 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.13 |  | А67. Б23 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.14 |  | А67. Б23 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 5.1 | Выбросы от мобильных источников | А67. Б09 | Определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 |  | А67. Б09 | Определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3 |  | А67. Б09 | Дымность ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.1 | Земли (включая почвы) Земли (включая почвы) | А72. Б46 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.2 |  | А72. Б09 | Концентрация азота аммонийного мг/кг | Постановление Минздрава РБ от 04.01.2014 г. № 1 | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 |
| 6.3 |  | А72. Б09 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ:(1-14) ед.рН | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.4 |  | А72. Б09 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки ед.рН | Фактическое значение | ГОСТ 26483-85 |
| 6.5 |  | А72. Б09 | Концентрация хлоридов, мг/кг | Фоновое значение | СТБ 17.13.05-36-2015 ГОСТ 26425-85 |
| 6.6 |  | А72. Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | Постановление Минздрава РБ от 12.03.12 № 17/1 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 М 03-03-2012 изд.2012 |
| 6.7 |  | А72. Б09 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактическое значение | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |

Примечание:

* - Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ»,1997.

** - Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю. -М.:Химия, 1984.

*** - Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под. ред. Ю.Ю.Лурье.- М.:Химия, 1973.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь - директор

Государственного предприятия «БГЦА»					Т.А. Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018