|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №3 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке |
|  | На 18 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года

Лаборатории аналитического контроля качества вод и загрязнения земель

Государственного учреждения «Республиканский центр

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

| № п.п. | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | специальное | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | территориальными | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | органами Минприроды | ISO 7150-1:1984 |
| 1.3 |  | А71. | Концентрация | Разрешения местных | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б09 | нитрат-иона | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,088 мг/дм3 | органов |  |
| 1.4 |  | А71.Б09 | Концентрация | Комплексные | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит-иона | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 1.5 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота общего |  |  |
|  |  |  | по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Сточные | А71. | Концентрация: | Разрешения на | ГОСТ 31869-2012 |
|  | воды | Б09 | аммоний-иона | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 | выдаваемые |  |
| 1.7 |  |  | бария | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 | органами Минприроды |  |
| 1.8 |  |  | калия | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.9 |  |  | кальция | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 | органов, |  |
| 1.10 |  |  | лития | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 | природоохранные |  |
| 1.11 |  |  | магния | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  | А71. | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б09 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,08 мгP/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  | А71. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5 – 6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.21 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ. МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 | Сточные | А71. | Водородный | Разрешения на | СТБ ISO 10523-2009 |
|  | воды | Б09 | показатель (рН) | специальное |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
| 1.23 |  | А71. | Концентрация | территориальными | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б09 | железа (общего) | органами Минприроды | (фотометрический метод) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 | Разрешения местных | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
|  |  |  |  | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-9,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации железа |
|  |  |  |  |  | (III) и железа общего фото- |
|  |  |  |  |  | метрическим методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. |
|  |  |  |  |  | Сборник* с.120-126 |
| 1.24 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.25 |  | А71. Б09 | Концентрация ртути ДИ: 0,2-10,00 мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 1.26 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.27 |  | А71. Б09 | Концентрация: алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.28 |  |  | ванадия ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  |  | железа общего ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.30 |  |  | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  |  | кобальта ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  |  | марганца ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  |  | молибдена ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.35 | Сточные | А71. | Концентрация | Разрешения на | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды | Б09 | мышьяка | специальное |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | водопользование, |  |
| 1.36 |  |  | никеля | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | территориальными |  |
| 1.37 |  |  | олова | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  |  | свинца | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.39 |  |  | сурьмы | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 | органов |  |
| 1.40 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.41 |  |  | цинка | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 | разрешения |  |
| 1.42 |  | А71. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  |  |
| 1.43 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, |
|  |  | Б09 | СПАВ анионоактивных |  | изд. 2009 |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 1.44 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2 мг/дм3 |  |  |
| 1.45 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  | Б09 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  |  |
| 1.46 |  | А71. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.47 |  | А71. | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40) ºС |  |  |
| 1.48 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.49 | Сточные | А71. | Концентрация | Разрешения на | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
|  | воды | Б09 | формальдегида | специальное | (флуориметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 | водопользование, |  |
| 1.50 |  | А71. | Концентрация | выдаваемые | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Б09 | (фосфат-иона) | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мгР/дм3 | органами Минприроды |  |
| 1.51 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Б09 | фосфора общего | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.52 |  | А71. | Концентрация | распорядительных | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона | органов |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.53 |  | А71. | Концентрация | Комплексные природоохранные | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 | разрешения |  |
| 1.54 |  | А71. | Концентрация |  |  |
|  |  | Б09 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,0050) мг/дм3 |  |  |
| 1.55 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б09 | кальция |  | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,0-50) мг в пробе | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | кальция титриметри- |
|  |  |  |  |  | ческим методом с ком- |
|  |  |  |  |  | плексоном и мурекси- |
|  |  |  |  |  | Сборник** |
|  |  |  |  |  | с.118-119. |
| 1.56 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | магния |  | магния титриметриче- |
|  |  |  | ПО - 1 мг/дм3 |  | ским методом с ком- |
|  |  |  |  |  | плексоном |
|  |  |  |  |  | Сборник ** |
|  |  |  |  |  | с.121-123. |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | Разрешения на | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
|  |  |  |  | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Поверх- | А69. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | ностные | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  | воды |  |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | воды поверхностных | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | Постановлением | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | Минприроды | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.3 |  | А69. Б09 | Концентрация: аммоний-иона ДИ:(0,078-3900)мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | ДИ:(0.100-5000)мгN/дм3 |  |  |
| 2.4 |  |  | бария ДИ: ( 0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: ( 0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  |  | стронция | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б09 | нитрат-иона | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,088 мг/дм3 | утвержденные |  |
| 2.12 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б09 | нитрит-иона | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота общего по |  |  |
|  |  |  | Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  | А69. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3 -6000) мгО2/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5 – 6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.15 | Поверх- | А69. | Концентрация | Нормативы качества | МВИ. МН 4362-2012 |
|  | ностные | Б09 | взвешенных веществ | воды поверхностных |  |
|  | воды |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.16 |  | А69. | Водородный | Постановлением | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.17 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат – иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | А69. | Жесткость, ºЖ |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 2.19 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | воды поверхностных |  |
|  |  |  | растворенного | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | утвержденные | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | Постановлением | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.20 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации железа |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  | (III) и железа общего фото- |
|  |  |  | ДИ: 0,2-9,0 мг/дм3 |  | метрическим методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. |
|  |  |  |  |  | Сборник* с.120-126 |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (фотометрический метод) |
|  |  |  |  | водных объектов, | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.21 |  | А69. | Концентрация: | Постановлением | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б09 | нитрат-иона | Минприроды | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  |  | нитрит-иона ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  |  | сульфат-иона ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  |  | фосфат-иона ДИ: св.0,08 мгP/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  |  | фторид-иона ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  |  | хлорид-иона ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | А69. | Концентрация: алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.28 | Поверх- | А69. | Концентрация | Нормативы качества | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | ностные | Б09 | ванадия | воды поверхностных |  |
|  | воды |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.29 |  |  | железа общего | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.30 |  |  | кадмия | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.31 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.36 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.37 |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.38 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  |  | сурьмы ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.40 |  |  | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  |  | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | А69. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | СПАВ анионоактивных |  | Метод 1 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,025 мг/дм3 |  |  |
| 2.45 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  | Б09 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.47 | Поверх- | А69. | Минерализация | Нормативы качества | МВИ. МН 4218-2012 |
|  | ностные | Б09 | воды | воды поверхностных |  |
|  | воды |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.48 |  | А69. | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 |
| 2.49 |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
|  |  | А69. | Температура | Нормативы качества | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (св. 0-40) ºС | воды поверхностных |  |
| 2.50 |  | А69. | Концентрация | водных объектов, | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов | утвержденные | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.51 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | (флуориметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 2.52 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мгР/дм3 |  |  |
| 2.53 |  | А69. | Концентрация |  |  |
|  |  | Б09 | фосфора общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.54 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.55 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.56 |  | А69. | Концентрация |  |  |
|  |  | Б09 | хрома шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 2.57 |  | А69. | Концентрация ртути | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ДИ: 0,2-10,00 мкг/дм3 |  |  |
| 2.58 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | кальция |  | кальция титриметри- |
|  |  |  | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  | ческим методом с |
|  |  |  |  |  | комплексоном |
|  |  |  |  |  | Сборник *** с. 151-154. |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 01.01.2017) |
| 2.59 |  | А69. | Концентрация | водных объектов, | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б09 | магния | утвержденные | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015г. №13 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.59 | Поверх- | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  | ностные | Б09 | магния |  | магния по величине |
|  | воды |  | ДИ: (0,5-100) мг/дм3 |  | общей жесткости и |
|  |  |  |  |  | концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчетным методом |
|  |  |  |  |  | Сборник **** |
|  |  |  |  |  | с. 242-243. |
| 2.60 |  | А69. | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | Б09 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | А70. | Концентрация | Фактические значения | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.3 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б09 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,088 мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  | А70. Б09 | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0.100-5000) мгN/дм3 |  |  |
| 3.5 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
| 3.13 |  | А70. | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б09 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.14 | Подземные | А70. | Концентрация: | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  | воды | Б09 | нитрит-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  | А70. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН |  |  |
| 3.20 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  |  | (действует с 01.01.2017) |
| 3.21 |  | А70. | Жесткость, ºЖ |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 3.22 |  | А70. Б09 | Концентрация: алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.23 |  |  | ванадия ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  |  | железа общего ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  |  | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  |  | кобальта ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  |  | марганца ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  |  | молибдена ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  |  | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  |  | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  |  | олова ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  |  | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.34 | Подземные | А70. Б09 | Конциентрация сурьмы ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды |  |  |  |  |
| 3.35 |  |  | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.38 |  | А70. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  |  |
| 3.39 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | СПАВ анионоактивных |  | метод 1 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,025 мг/дм3 |  |  |
| 3.40 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгР/дм3 |  |  |
| 3.41 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Б09 | фосфора общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,005) мг/дм3 |  |  |
| 3.42 |  | А70. Б09 | Концентрация ртути ДИ: 0,2-10,00 мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 3.43 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2 мг/дм3 |  |  |
| 3.44 |  | А70. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.45 |  | А70. | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40) ºС |  |  |
| 3.46 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.47 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | (флуориметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 3.48 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 4.1. | Питьевые | А75. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2. | Питьевые | А75. | Концентрация | СанНП и ГН, | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  | воды | Б09 | аммоний-иона | утвержденные | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,2) мгN/дм3 | постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,003) мгN/дм3 | Минздрава 02.08.2010 | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | № 105 | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ:0,1-300 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
|  |  |  |  |  | (действует с 01.11.16 г.) |
|  |  |  | ДИ:св.0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 4192-82 |
| 4.3. |  | А75. | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900)мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.4 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.5 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.7 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.11 |  |  | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  |  | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,20 мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0815 мгP/дм3 |  |  |
| 4.15 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  |  |
| 4.16 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 4.17 |  | А75. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12 ед.) рН |  |  |
| 4.18 |  | А75. | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.19 |  | А75. | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
|  |  | Б09 | ДИ: св. 0,1 ºЖ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.20 | Питьевые | А75. | Концентрация | СанНП и ГН, | ГОСТ 31857-2012, |
|  | воды | Б09 | СПАВ анионоактивных | утвержденные | метод 1 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,025 мг/дм3 | постановлением |  |
| 4.21 |  | А75. | Концентрация | Минздрава 02.08.2010 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | № 105 | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.22 |  | А75. Б09 | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.23 |  |  | ванадия ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.24 |  |  | железа ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.25 |  |  | кадмия ДИ: (0,0005-1,0 мг/дм3 |  |  |
| 4.26 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 4.28 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.29 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.30 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.31 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.32 |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.33 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.34 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.35 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.36 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.37 |  | А75. | Химическое | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  |  |
| 4.39 |  | А75. | Концентрация | СанНП и ГН, | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,005) мгР/дм3 | постановлением |  |
| 4.40 |  | А75. | Концентрация | Минздрава 02.08.2010 | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Б09 | фосфора общего | № 105 |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,005) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.41 | Питьевые | А75. | Концентрация | СанНП и ГН, | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
|  | воды | Б09 | сульфат-иона | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (2-50) мг/дм3 | постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава 02.08.2010 |  |
|  |  |  |  | № 105 |  |
| 4.43 |  | А75. | Минерализация | СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б35 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 4.44 |  | А75. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.45 |  | А75. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | (флуориметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 4.46 |  | А75. | Концентрация |  | ГОСТ 4245-72. |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  |
| 4.47 |  | А75. | Концентрация ртути | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ДИ: 0,2-10,00 мкг/дм3 |  |  |
| 5.1 | Земли | А72 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 | ТКП 17.03-01-2013 (02120) |
|  | (включая | Б46 |  | (02120) |  |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 | ТКП 17.03-02-2013 (02120) |
|  |  |  |  | (02120) |  |
| 5.2 |  | А72 | Водородный | Фактические значения | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки, |  |  |
|  |  |  | ед. рН |  |  |
| 5.3 |  | А72 | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  | Б09 | азота аммонийного, | Минздрава | ISO/TS/14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг | от 04.01.2014 г. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 5.4 |  | А72 | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки, |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед. рН |  |  |
| 5.5 |  | А72 | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | Б09 | сухого вещества, % |  |  |
| 5.6 |  | А72 | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | хлоридов, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.7 | Земли | А72 | Концентрация | Фоновые значения | ГОСТ 26207-91 |
|  | (включая | Б09 | фосфора подвижного, |  |  |
|  | почвы) |  | мг/кг |  |  |
| 5.8 |  | А72 | Концентрация | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ГОСТ 26488-85 |
|  |  | Б09 | нитратов, мг/кг | Инструкция |  |
|  |  |  |  | 2.1.7.11-12-5-2004, утв. |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава |  |
|  |  |  |  | от 03.03.2004 №32 |  |
| 5.9 |  | А72 | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 2432-2015 |
|  |  | Б09 | сульфатов, мг/кг |  |  |
| 5.10 |  | А72 | Концентрация | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ. МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути, мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 5.11 |  | А72 | Концентрация: | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б09 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-1000) мг/кг |  |  |
| 5.12 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 5.13 |  |  | железа | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (50-1000) мг/кг |  |  |
| 5.14 |  |  | кадмия | Постановление |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
|  |  |  |  | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  |  | ГН. 2.1.7.9-37-2003 |  |
| 5.15 |  |  | кобальта | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 5.16 |  |  | марганца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 5.17 |  |  | ванадия | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 5.18 |  |  | молибдена | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 5.19 |  |  | мышьяка | Постановление |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
|  |  |  |  | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
| 5.20 |  |  | никеля | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 5.21 |  |  | олова | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.22 | Земли | А72 | Концентрация | Постановление | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | (включая | Б09 | свинца | Минздрава РБ |  |
|  | почвы) |  | ДИ: (3-500) мг/кг | от 19.11.2009 № 125 |  |
|  |  |  |  | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
| 5.23 |  |  | сурьмы | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-100) мг/кг |  |  |
| 5.24 |  |  | хрома | Постановление |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
|  |  |  |  | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
| 5.25 |  |  | цинка | Постановление |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
|  |  |  |  | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
| 5.26 |  | А72 | Концентрация | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минздрава | (М 03-03-2012), |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг | от 12.03.2012 г. № 17/1 | изд. 2012 |
| 6.1. | Донные | А72 | Концентрация | Фактические значения | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  | отложения | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012), |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 7.1. | Отходы | А74 | Концентрация: | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б09 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-1000) мг/кг |  |  |
| 7.2 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.3 |  |  | железа |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-1000) мг/кг |  |  |
| 7.4 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.5 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.6 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.10 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.11 |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.12 |  |  | Концентрация |  |  |
|  |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.13 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-100) мг/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.14 | Отходы | А74 | хрома ДИ: (3-500) мг/кг | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.15 |  | Б09 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.16 |  | А74 | Концентрация |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012), |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 7.17 |  | А74 | Концентрация |  | МВИ. МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути, мг/кг |  |  |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю. Ю.-М.: Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под. ред. Ю. Ю. Лурье.-М.: Химия, 1973.

***** - ГОСТ 4011-72

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений;

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                          Т.А.Николаева