|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 39 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

лаборатории физико-химических измерений

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п |  | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ботаническая, д. 9, комн. 59, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 * | Сточные воды |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.4, часть 4, 5 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |
|  |  |  |  |  | Концентрация: |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.2 |  |  | 100.05/ |  | алюминия |  |  |  |
|  |  |  | 08.032 |  | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | ванадия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | железа (общего) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | кадмия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  | кобальта |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  | марганца |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  | меди |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | молибдена |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  | мышьяка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  | никеля |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  | олова |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  | свинца |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сточные воды | 100.05/ 08.032 | Концентрация: | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.14 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | сурьмы ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.19 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
|  |  | 08.169 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 1.20 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | и более |  |  |
| 1.21 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | сухого остатка |  |  |
|  |  |  | (минерализация) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-15-2010/ |
|  |  | 08.158 | нефтепродуктов |  | ГОСТ Р 52406-2005 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  |
| 1.23 |  | 100.05/ | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) ºС |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 1.25 |  | 100.05/ | алюминия |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  | 08.092 | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 1.26 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.27 |  |  | бериллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.28 |  |  | бора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 |  |  |
| 1.30 |  |  | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  |  | вольфрама |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  |  | золота |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33 | Сточные воды | 100.05/ 08.092 | Концентрация: индия | Разрешения на специ- альное водопользова- ние, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация |  |  |
| 1.34 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1.0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.37 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.39 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.40 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.42 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.43 |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 1.44 |  |  | рубидия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.45 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 1.46 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.47 |  |  | серебра |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 1.48 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 1.49 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 1.50 |  |  | таллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 1.51 |  |  | теллура |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 |  |  |
| 1.52 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.53 |  |  | цезия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 1.54 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 1.55 |  | 100.05/ | α-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  | 08.158 | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.56 |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.57 | Сточные воды | 100.05/ 08.158 | Концентрация: δ-изомера ГХЦГ | Разрешения на специ- альное водопользова- ние, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.58 |  |  | γ-изомера ГХЦГ (линдана) ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.59 |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.60 |  |  | о,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.61 |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.62 |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.63 |  |  | п,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.64 |  |  | о,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.65 |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.66 |  |  | метоксихлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.67 |  |  | алдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.68 |  |  | диэлдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.69 |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.70 |  |  | гептахлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.71 |  |  | гептахлор эпоксида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.72 |  |  | эндосульфана: |  |  |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.73 |  |  | трихлорбензола: |  |  |
|  |  |  | (1,2,3-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,3,5-трихлорбензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.74 |  |  | тетрахлорбензола: |  |  |
|  |  |  | (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.75 |  |  | пентахлорбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.76 | Сточные воды | 100.05/ 08.158 | Концентрация: гексахлорбензола ДИ: (1-10) нг/дм3 | Разрешения на специ- альное водопользова- ние,выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 1.77 |  |  | пентахлорнитро- бензола (ПХНБ, квинтозена) ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1.78 |  |  | ПХБ 28 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 1.79 |  |  | ПХБ 52 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 1.80 |  |  | ПХБ 101 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 1.81 |  |  | ПХБ 138 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 1.82 |  |  | ПХБ 153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 1.83 |  |  | ПХБ 180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 1.84 |  |  | ПХБ 118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 1.85 |  |  | изодрин |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 1.86 |  | 100.05/ | антрацена |  |  |
|  |  | 08.159 | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.87 |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.88 |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.89 |  |  | бензо(ghi)-перилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.90 |  |  | бензо(а)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.91 |  |  | бензо(b)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.92 |  |  | бензо(k)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.93 |  |  | дибензо(а,h)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.94 |  |  | индено(1,2,3-cd)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.95 |  |  | нафталина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.96 |  |  | пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.97 |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.98 |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 1.99 |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.100 | Сточные воды | 100.05/ | Концентрация: хризена ДИ: (св. 0,005) мкг/дм3 | Разрешения на специ- альное водопользова- ние,выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ГОСТ ISO 17993-2016 |
|  |  | 08.158 |  |  |  |
|  |  |  | Концентрации: |  | СТБ ISO 10695-2007 |
| 1.101 |  |  | атразина, |  |  |
| 1.102 |  |  | винклозолина, |  |  |
| 1.103 |  |  | метазахлора, |  |  |
| 1.104 |  |  | паратион(метил), |  |  |
| 1.105 |  |  | паратиона(этил), |  |  |
| 1.106 |  |  | пендиметалина, |  |  |
| 1.107 |  |  | прометрина, |  |  |
| 1.108 |  |  | пропазина, |  |  |
| 1.109 |  |  | себутилазина, |  |  |
| 1.110 |  |  | симазина, |  |  |
| 1.111 |  |  | тербутилазина, |  |  |
| 1.112 |  |  | трифлуралина |  |  |
| 1.113 |  |  | цианазина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,012-0,061) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 п.3 |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 п.4 |
| 2.1 * | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  | Концентрация: | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.2 |  | 100.03/ | алюминия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.3 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001- 20,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрация: свинца | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  |  | селена ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  |  | сурьмы | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | хрома | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.19 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
|  |  | 08.169 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 2.20 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 и свыше |  |  |
| 2.21 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | сухого остатка |  |  |
|  |  |  | (минерализация) |  |  |
|  |  |  | Д: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-15-2010/ |
|  |  | 08.158 | нефтепродуктов |  | ГОСТ Р 52406-2005 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  | 100.03/ | Концентрация ртути | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  | 100.03/ | Температура | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) 0С |  |  |
|  |  |  | Концентрация |  | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 2.25 |  | 100.03/ | алюминия |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  | 08.092 | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 2.26 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  |  | бериллия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  |  | бора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  |  | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  |  | вольфрама |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностные воды |  | Концентрация: | Фактические значения | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 2.32 |  | 100.03/ | золота |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  | 08.092 | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 2.33 |  |  | индия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  |  | кадмия | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 2.36 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0;10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.37 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0;10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.38 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.40 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  |  | рубидия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.45 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.47 |  |  | серебра | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 2.48 |  |  | стронция | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 2.49 |  |  | сурьмы | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 2.50 |  |  | таллия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 2.51 |  |  | теллура | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 |  |  |
| 2.52 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.53 |  |  | цезия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 2.54 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 2,0; 3,0) мкг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностные воды |  | Концентрация: | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 2.55 |  | 100.03/ | α-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  | 08.158 | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.56 |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.57 |  |  | γ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.58 |  |  | δ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.59 |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.60 |  |  | о,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.61 |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.62 |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.63 |  |  | п,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.64 |  |  | о,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.65 |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.66 |  |  | метоксихлора | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.67 |  |  | алдрина | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.68 |  |  | диэлдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.69 |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.70 |  |  | гептахлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.71 |  |  | гептахлор эпоксида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.72 |  |  | эндосульфана: | Фактические значения |  |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.73 |  |  | трихлорбензола: | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | (1,2,3-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,3,5-трихлорбензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностные воды |  | Концентрация: |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 2.74 |  | 100.03/ | тетрахлорбензола: | Фактическое значение |  |
|  |  | 08.158 | (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.75 |  |  | пентахлорбензола | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.76 |  |  | гексахлорбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.77 |  |  | пентахлорнитро- | Фактические значения |  |
|  |  |  | бензола (ПХНБ, |  |  |
|  |  |  | квинтозена) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.78 |  |  | ПХБ 28 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 2.79 |  |  | ПХБ 52 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 2.80 |  |  | ПХБ 101 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 2.81 |  |  | ПХБ 138 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 2.82 |  |  | ПХБ 153 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 2.83 |  |  | ПХБ 180 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 2.84 |  |  | ПХБ 118 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 2.85 |  |  | изодрин | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 2.86 |  | 100.03/ | Концентрация: |  | ГОСТ ISO 17993-2016 |
|  |  | 08.159 | антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.87 |  |  | аценафтена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.88 |  |  | бензо(а)антрацена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.89 |  |  | бензо(ghi)-перилена | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.90 |  |  | бензо(а)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.91 |  |  | бензо(b)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностные воды |  | Концентрация: | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 2.92 |  | 100.03/ | бензо(k)флуорантена |  |  |
|  |  | 08.159 | ДИ: (св. 0,005) мкг/дм3 |  |  |
| 2.93 |  |  | дибензо(а,h)антрацена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.94 |  |  | индено(1,2,3-cd)пирена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.95 |  |  | нафталина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.96 |  |  | пирена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.97 |  |  | фенантрена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.98 |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.99 |  |  | флуорена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.100 |  |  | хризена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 2.101 |  | 100.03/ | Концентрации | Фактические значения | СТБ ISO 10695-2007 |
|  |  | 08.158 | винклозолина, |  |  |
| 2.102 |  |  | метазахлора, | Фактические значения |  |
| 2.103 |  |  | паратион(метил), | Фактические значения |  |
| 2.104 |  |  | паратиона(этил), | Фактические значения |  |
| 2.105 |  |  | пендиметалина, | Фактические значения |  |
| 2.106 |  |  | пропазина, | Фактические значения |  |
| 2.107 |  |  | себутилазина, | Фактические значения |  |
| 2.108 |  |  | тербутилазина, | Фактические значения |  |
| 2.109 |  |  | цианазина | Фактические значения |  |
| 2.110 |  |  | атразина, | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
| 2.111 |  |  | прометрина, |  |  |
| 2.112 |  |  | симазина, |  |  |
| 2.113 |  |  | трифлуралина, |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,012- |  | СТБ ISO 10695-2007 |
|  |  |  | 0,061) мкг/дм3 |  | п.3 |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 п.4 |
| 2.114 |  |  | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 100.03/ | формальдегида |  | Метод Б |
|  |  | 08.159 | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  |  |
| 2.115 |  | 100.03/ | гексахлорциклогексан, |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  | 08.158 | смесь изомеров |  |  |
| 2.116 |  |  | гептахлор и |  |  |
|  |  |  | гептахлорэпоксид |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностные воды |  | Концентрация: | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 2.117 |  |  | ДДТ общее содержание: |  |  |
|  |  |  | ДДТ пара-пара |  |  |
|  |  |  | ДДТ орто-пара |  |  |
|  |  |  | ДДД, ДДЕ |  |  |
| 2.118 |  |  | трихлорбензол (смесь изомеров): (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол 1,3,5-трихлорбензол) |  |  |
| 2.119 |  |  | циклодиеновые |  |  |
|  |  |  | пестициды суммарно: |  |  |
|  |  |  | алдрин, диэлдрин, |  |  |
|  |  |  | эндрин, изодрин |  |  |
| 3.1 | Подземные | 100.04/ | Концентрация: | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды | 08.032 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.2 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001- 20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.3 |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17 | Подземные воды | 100.04/ | Водородный | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.18 |  | 100.04/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от. 3,0 мг/дм3 и свыше |  |  |
| 3.19 |  | 100.04/ | Концентрация сухого |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | остатка (минерализация) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-15-2010/ |
|  |  | 08.158 | нефтепродуктов |  | ГОСТ Р 52406-2005 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | 100.04/ | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) ºС |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 3.23 |  | 100.04/ | алюминия |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  | 08.092 | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 3.24 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  |  | бериллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  |  | бора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  |  | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  |  | вольфрама |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  |  | золота |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  |  | индия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 3.34 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземные воды |  | Концентрация: | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 3.38 |  | 100.04/ | молибдена |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  | 08.092 | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 3.39 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 3.40 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.41 |  |  | олова |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 3.42 |  |  | рубидия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.43 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 3.44 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.45 |  |  | серебра |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 3.46 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 3.47 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 3.48 |  |  | таллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 3.49 |  |  | теллура |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 |  |  |
| 3.50 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.51 |  |  | цезия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 3.52 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 3.53 |  | 100.04/ | α-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  | 08.158 | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.54 |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.55 |  |  | γ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.56 |  |  | δ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.57 |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.58 |  |  | о,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.59 |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.60 |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.61 | Подземные воды | 100.04/ 08.158 | Концентрация: п,п-ДДД | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.62 |  |  | о,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.63 |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.64 |  |  | метоксихлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.65 |  |  | алдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.66 |  |  | диэлдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.67 |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.68 |  |  | гептахлора |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.69 |  |  | гептахлор эпоксида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.70 |  |  | эндосульфана: |  |  |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.71 |  |  | трихлорбензола |  |  |
|  |  |  | (1,2,3-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,3,5-трихлорбензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.72 |  |  | тетрахлорбензола |  |  |
|  |  |  | (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.73 |  |  | пентахлорбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.74 |  |  | гексахлорбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.75 |  |  | пентахлорнитро- |  |  |
|  |  |  | бензола (ПХНБ, |  |  |
|  |  |  | квинтозена) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 3.76 |  |  | ПХБ 28 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 3.77 |  |  | ПХБ 52 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 3.78 |  |  | ПХБ 101 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 3.79 |  |  | ПХБ 138 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземные воды |  | Концентрация: | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 3.80 |  | 100.04/ | ПХБ 153 |  |  |
|  |  | 08.158 | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 3.81 |  |  | ПХБ 180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 3.82 |  |  | ПХБ 118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 3.83 |  |  | изодрин |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 3.84 |  | 100.04/ | антрацена |  |  |
|  |  | 08.159 | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.85 |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.86 |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.87 |  |  | бензо(ghi)-перилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.88 |  |  | бензо(а)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.89 |  |  | бензо(b)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.90 |  |  | бензо(k)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.91 |  |  | дибензо(а,h)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.92 |  |  | индено(1,2,3-cd)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.93 |  |  | нафталина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.94 |  |  | пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.95 |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.96 |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.97 |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 3.98 |  |  | хризена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
|  |  | 100.04/ | Концентрации: |  | СТБ ISO 10695-2007 |
| 3.99 |  | 08.158 | атразина, |  |  |
| 3.100 |  |  | винклозолина, |  |  |
| 3.101 |  |  | метазахлора, |  |  |
| 3.102 |  |  | паратион(метил), |  |  |
| 3.103 |  |  | паратиона(этил), |  |  |
| 3.104 |  |  | пендиметалина, |  |  |
| 3.105 |  |  | прометрина, |  |  |
| 3.106 |  |  | пропазина, |  |  |
| 3.107 |  |  | себутилазина, |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.108 | Подземные воды | 100.04/ 08.158 | Концентрация: симазина, | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ ISO 10695-2007 |
|  |  |  |  | 2017 |  |
| 3.109 |  |  | тербутилазина, |  |  |
| 3.110 |  |  | трифлуралина, |  |  |
| 3.111 |  |  | цианазина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,012-0,061) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 п.3 |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 п.4 |
| 3.112 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.159 | формальдегида |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Питьевые воды централизован-ного и нецентрализо-ванного водоснабжения | 100.09/ | Отбор проб | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| * |  | 42.000 |  | СТБ ИСО 5667-11-2011 | СТБ ИСО 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
|  |  |  | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.2 |  | 100.09/ | алюминия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.3 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: | СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.4 |  | 100.09/ 08.032 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.5 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 4.7 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.11 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  |  | олова | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  |  | свинца | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.16 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.17 | Питьевые воды централизован-ного и нецентрализо-ванного водоснабжения | 100.09/ 08.032 | Концентрация цинка | СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.18 |  | 100.09/ | Водородный | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 4.19 |  | 100.09/ | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ 17.13.05-15-2010/ |
|  |  | 08.158 | нефтепродуктов |  | ГОСТ Р 52406-2005 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  |
| 4.20 |  | 100.09/ | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.21 |  | 100.09/ | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 4.22 |  | 100.09/ | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 17294-1-2007 |
|  |  | 08.092 | алюминия |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 4.23 |  |  | бария | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.24 |  |  | бериллия | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.25 |  | 100.09/ 08.092 | Концентрация: бора ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 4.26 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  |  | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 5,0 мкг/дм3 |  |  |
| 4.28 |  |  | вольфрама |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |
| 4.29 |  |  | золота | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 4.30 |  |  | индия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.31 |  |  | кадмия | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 4.32 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 4.33 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.34 |  |  | магния | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.35 |  |  | марганца | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.36 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.37 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 4.38 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.39 | Питьевые воды централизован-ного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.092 | Концентрация: никеля | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 17294-1-2007 ГОСТ ISO 17294-2-2019 СТБ ISO 15587-2-2010 |
|  |  |  | ДИ: (св.1,0; 30,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.40 |  |  | олова | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 4.41 |  |  | рубидия | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.42 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 4.43 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.44 |  |  | серебра |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 4.45 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 4.46 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 4.47 |  |  | таллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 4.48 |  |  | теллура |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 |  |  |
| 4.49 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 4.50 |  |  | цезия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 4.51 |  |  | цинка | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 1,0; 2,0; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 4.52 |  | 100.09/ | α-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  | 08.158 | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.53 |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.54 |  |  | γ-изомера ГХЦГ | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.55 |  |  | δ-изомера ГХЦГ | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.56 |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.57 |  |  | о,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.58 |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.59 |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.60 |  |  | п,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.61 | Питьевые воды централизован-ного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.158 | Концентрация: о,п-ДДТ | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.62 |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.63 |  |  | метоксихлора | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.64 |  |  | алдрина | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.65 |  |  | диэлдрина | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.66 |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.67 |  |  | гептахлора | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.68 |  |  | гептахлор эпоксида | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.69 |  |  | эндосульфана: |  |  |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
|  |  |  | трихлорбензола (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол) ДИ: (1-10) нг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.70 |  |  |  |  |  |
| 4.71 |  |  | тетрахлорбензола |  |  |
|  |  |  | (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.72 |  |  | пентахлорбензола | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.73 |  |  | гексахлорбензола | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.74 |  |  | пентахлорнитро- |  |  |
|  |  |  | бензола (ПХНБ, |  |  |
|  |  |  | квинтозена) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 4.75 |  |  | ПХБ 28 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 4.76 |  |  | ПХБ 52 | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 4.77 |  |  | ПХБ 101 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.78 | Питьевые воды централизован-ного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.158 | Концентрация: ПХБ 138 | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 4.79 |  |  | ПХБ 153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 4.80 |  |  | ПХБ 180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 4.81 |  |  | ПХБ 118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 4.82 |  |  | изодрин |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: | Фактические значения | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 4.83 |  | 100.09/ | антрацена |  |  |
|  |  | 08.159 | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.84 |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.85 |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.86 |  |  | бензо(ghi)-перилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.87 |  |  | бензо(а)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.88 |  |  | бензо(b)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  |  |
| 4.89 |  | 100.09/ | бензо(k)флуорантена |  |  |
|  |  | 08.159 | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.90 |  |  | дибензо(а,h)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.91 |  |  | индено(1,2,3-cd)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.92 |  |  | нафталина | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.93 |  |  | пирена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.94 |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.95 |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.96 |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 4.97 |  |  | хризена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
|  |  | 100.09/ | Концентрация: | Фактические значения | СТБ ISO 10695-2007 |
| 4.98 |  | 08.158 | атразина, |  |  |
| 4.99 |  |  | винклозолина, |  |  |
| 4.100 |  |  | метазахлора, |  |  |
| 4.101 |  |  | паратион(метил), |  |  |
| 4.102 |  |  | паратиона(этил), |  |  |
| 4.103 |  |  | пендиметалина, |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.104 | Питьевые воды централизован-ного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.158 | Концентрация: прометрина, | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 10695-2007 |
| 4.105 |  |  | пропазина, | Фактические значения |  |
| 4.106 |  |  | себутилазина, |  |  |
| 4.107 |  |  | симазина, | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.108 |  |  | тербутилазина, | Фактические значения |  |
| 4.109 |  |  | трифлуралина, | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.110 |  |  | цианазина | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,012-0,061) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 п.3 |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 п.4 |
| 4.111 |  | 100.09/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.159 | формальдегида |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
|  | Питьевые воды, расфасованные в емкости |  | Концентрация | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.1 |  | 100.09/ | алюминия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.2 |  | 100.09/ | ванадия | Фактические значения |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.3 |  |  | железа (общего) | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.4 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.5 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  |  |
| 5.6 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 5.7 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.8 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.9 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.10 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.11 |  |  | олова | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.12 |  |  | свинца | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.13 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.14 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевые воды, расфасованные в емкости |  | Концентрация: | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.15 |  | 100.09/ | хрома |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.16 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.17 |  | 100.09/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 5.18 |  | 100.09/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-15-2010/ |
|  |  | 08.158 | нефтепродуктов |  | ГОСТ Р 52406-2005 |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,02) мг/дм3 |  |  |
| 5.19 |  | 100.09/ | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.20 |  | 100.09/ | Концентрация | Фактические значения | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | сухого остатка |  |  |
|  |  |  | (минерализация) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 5.21 |  | 100.09/ | алюминия |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  | 08.092 | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 5.22 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,5; 3,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.23 |  |  | бериллия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.24 |  |  | бора |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.25 |  |  | ванадия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мкг/дм3 |  |  |
| 5.26 |  |  | висмута |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 5,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.27 |  |  | вольфрама |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,3 мкг/дм3 |  |  |
| 5.28 |  |  | золота |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мкг/дм3 |  |  |
| 5.29 |  |  | индия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.30 |  |  | кадмия | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 5.31 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 5.32 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 1,0;10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.33 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 1,0; 10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.34 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.35 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевые воды, расфасованные в емкости |  | Концентрация: | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | СТБ ISO 17294-1-2007 |
| 5.36 |  | 100.09/ | молибдена |  | ГОСТ ISO 17294-2-2019 |
|  |  | 08.092 | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15587-2-2010 |
| 5.37 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.38 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,3) мкг/дм3 |  |  |
| 5.39 |  |  | олова | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.40 |  |  | рубидия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.41 |  |  | свинца | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 5.42 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1;1,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.43 |  |  | серебра |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.44 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,3; 0,5) мкг/дм3 |  |  |
| 5.45 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мкг/дм3 |  |  |
| 5.46 |  |  | таллия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1; 0,2) мкг/дм3 |  |  |
| 5.47 |  |  | теллура |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мкг/дм3 |  |  |
| 5.48 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1; 5,0) мкг/дм3 |  |  |
| 5.49 |  |  | цезия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мкг/дм3 |  |  |
| 5.50 |  |  | цинка | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (св.1,0;2,0;3,0) мкг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 5.51 |  | 100.09/ | α-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  | 08.158 | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.52 |  |  | β-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.53 |  |  | γ-изомера ГХЦГ | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.54 |  |  | δ-изомера ГХЦГ | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.55 |  |  | ε-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.56 |  |  | о,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.57 |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевые воды, расфасованные в емкости |  | Концентрация: | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 5.58 |  | 100.09/ | о,п-ДДД |  |  |
|  |  | 08.158 | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.59 |  |  | п,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.60 |  |  | о,п-ДДТ | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.61 |  |  | п,п-ДДТ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.62 |  |  | метоксихлора | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.63 |  |  | алдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.64 |  |  | диэлдрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.65 |  |  | эндрина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.66 |  |  | гептахлора | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.67 |  |  | гептахлорэпоксида | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.68 |  |  | эндосульфана: |  |  |
|  |  |  | (альфа-эндосульфан, |  |  |
|  |  |  | бета-эндосульфан) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.69 |  |  | трихлорбензола: |  |  |
|  |  |  | (1,2,3-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4-трихлорбензол, |  |  |
|  |  |  | 1,3,5-трихлорбензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.70 |  |  | тетрахлорбензола: |  |  |
|  |  |  | (1,2,3,4-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,3,5-тетрахлор-бензол, |  |  |
|  |  |  | 1,2,4,5-тетрахлор-бензол) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.71 |  |  | пентахлорбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.72 |  |  | гексахлорбензола | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
| 5.73 |  |  | пентахлорнитро-бензола | Фактические значения |  |
|  |  |  | (ПХНБ, квинтозена) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевые воды, расфасованные в емкости |  | Концентрация: | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 5.74 |  | 100.09/ | ПХБ 28 |  |  |
|  |  | 08.158 | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 5.75 |  |  | ПХБ 52 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 5.76 |  |  | ПХБ 101 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 5.77 |  |  | ПХБ 138 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 5.78 |  |  | ПХБ 153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 5.79 |  |  | ПХБ 180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 5.80 |  |  | ПХБ 118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-50) нг/дм3 |  |  |
| 5.81 |  |  | изодрин |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10) нг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ ISO 17993-2016 |
| 5.82 |  | 100.09/ | антрацена |  |  |
|  |  | 08.159 | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.83 |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.84 |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.85 |  |  | бензо(ghi)-перилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.86 |  |  | бензо(а)пирена | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.87 |  |  | бензо(b)флуорантена | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.88 |  |  | бензо(k)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.89 |  |  | дибензо(а,h)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.90 |  |  | индено(1,2,3-cd)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.91 |  |  | нафталина |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.92 |  |  | пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.93 |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.94 |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.95 |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |
| 5.96 |  |  | хризена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мкг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.97 | Питьевые воды, расфасованные в емкости | 100.09/ | Концентрация: | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | СТБ ISO 10695-2007 |
|  |  | 08.158 | атразина, |  |  |
| 5.98 |  |  | симазина, |  |  |
| 5.99 |  |  | винклозолина, | Фактические значения |  |
| 5.100 |  |  | метазахлора, |  |  |
| 5.101 |  |  | паратион(метил), |  |  |
| 5.102 |  |  | паратиона(этил), |  |  |
| 5.103 |  |  | пендиметалина, |  |  |
| 5.104 |  |  | прометрина, |  |  |
| 5.105 |  |  | пропазина, |  |  |
| 5.106 |  |  | себутилазина, |  |  |
| 5.107 |  |  | тербутилазина, |  |  |
| 5.108 |  |  | трифлуралина, |  |  |
| 5.109 |  |  | цианазина |  |  |
| 5.110 |  |  | ДИ; (0,012-0,061) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 п.3 |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/дм3 |  | СТБ ISO 10695-2007 п.4 |
| 5.111 |  | 100.09/ | Концентрация | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 15 декабря 2015г. № 123 | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.159 | формальдегида |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 6.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.032 | Концентрация: мышьяка, неорганических соединений (в пересчете на мышьяк) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 раздел 10 | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10 |
| 6.2 |  | 100.01/ 08.092 | кадмия и его соединений (в пересчете на кадмий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.3 |  |  | хрома и его соединений (в пересчете на хром) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.4 |  |  | кобальта и его соединений (в пересчете на кобальт) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.5 |  |  | меди и ее соединений (в пересчете на медь) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.6 |  |  | марганца и его соединений в пересчете на марганец (IV) оксид |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.7 |  |  | никеля и его соединений (в пересчете на никель) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.8 |  |  | свинца и его неорганические соединений (в пересчете на свинец) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.9 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.092 | Концентрация: сурьмы и ее соединений (в пересчете на сурьму) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 раздел 10 | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10 |
| 6.10 |  |  | ванадия и его соединений (в пересчете на ванадий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.11 |  |  | таллия и его соединений (в пересчете на таллий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 6.12 |  | 100.01/ 08.032 | Концентрация ртути и ее соединения (в пересчете на таллий) ДИ: (0,001-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ ЕN 13211:2001 |
| 6.13 |  | 100.01/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-04-2008/ ISO 11338-2:2003 (метод ВЭЖХ) |
|  |  | 08.159 | нафталина |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.14 |  |  | аценафтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.15 |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.16 |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.17 |  |  | фенантрена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.18 |  |  | антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.19 |  |  | флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.20 |  |  | пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.21 |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.22 |  |  | хризена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.23 |  |  | бензо(в)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.24 |  |  | Концентрация: |  |  |
|  |  |  | бензо(к)флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.25 |  |  | бензо(а)пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.26 |  |  | дибензо(а,h) антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.27 |  |  | бензо(ghi)перилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |
| 6.28 |  |  | индено(1,2,3-cd) пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-1,0) мкг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 * | Почвы (грунты) и донные отложения | 100.06/ 42.000 | Отбор проб земель (включая почвы) | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.12.6 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.12.6 |
| 7.2 * |  | 100.08/ 42.000 | Отбор проб донных отложений | СТБ 17.13.05-18-2010/ ISO 5667-12:1995 | СТБ 17.13.05-18-2010/ ISO 5667-12:1995 |
| 7.3 |  | 100.06/ 08.052 100.08/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465- 2011 |
| 7.4 |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки | Фактические значения | ГОСТ 26483-85 |
| 7.5 |  | 100.06/ 08.032 100.08/ 08.032 | Концентрация: | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | алюминия ДИ: (50,0-1000) мг/кг |  |  |
| 7.6 |  |  | ванадия | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (50,0-500) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  |  | железа (общего) | Фоновое значение |  |
|  |  |  | ДИ: (50,0-1000) мг/кг | ТКП 17.03-01-2020 (33140) |  |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6.8 |  |
|  |  |  |  | Фактические значения |  |
| 7.8 |  |  | кадмия ДИ: (0,25-25,0) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.9 |  |  | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 Фактические значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.10 | Почвы (грунты) и донные отложения | 100.06/ 08.032 100.08/ 08.032 | Концентрация: марганца ДИ: (40,0-2000) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.11 |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.12 |  |  | молибдена ДИ: (5,0-250) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 Фактические значения |  |
| 7.13 |  |  | мышьяка ДИ: (1,0-250) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 Фактические значения |  |
| 7.14 |  |  | никеля ДИ: (2,0-250) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.15 |  |  | олова ДИ: (2,0-250) мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 Фактические значения |  |
| 7.16 |  |  | свинца ДИ: (3,0-500) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.17 | Почвы (грунты) и донные отложения | 100.06/ 08.032 100.08/ 08.032 | Концентрация: селена ДИ: (0,1-20,0) мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.18 |  |  | сурьмы ДИ: (2,0-100) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 Фактические значения |  |
| 7.19 |  |  | хрома ДИ: (3,0-500) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 Фактические значения |  |
| 7.20 |  |  | цинка ДИ: (10,-1000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.21 |  | 100.06/ 08.032 100.08/ 08.032 | Концентрация ртути, мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | МВИ.МН 1138-99 |
| 7.22 |  | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация: ПХБ-28 ДИ: св. 0,01 мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 пп. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | СТБ 17.13.05-41-2015/ EN 15308:2008 |
| 7.23 |  |  | ПХБ-52 ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 7.24 |  |  | ПХБ-101 ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 7.25 |  |  | ПХБ-118 ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 7.26 |  |  | ПХБ-138 ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 7.27 |  |  | ПХБ-153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 7.28 |  |  | ПХБ-180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 7.29 |  |  | ПХБ 28 ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  | ГОСТ ISO 10382-2020 |
| 7.30 |  |  | ПХБ 52 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.31 | Почвы (грунты) и донные отло- жения | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация: ПХБ 101 ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ ISO 10382-2020 |
| 7.32 |  |  | ПХБ 118 ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.33 |  |  | ПХБ 138 ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.34 |  |  | ПХБ 153 ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.35 |  |  | ПХБ 180 ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.36 |  |  | гексахлорбензола ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.37 |  |  | α-изомера ГХЦГ ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.38 |  |  | β-изомера ГХЦГ ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.39 |  |  | γ-изомера ГХЦГ(линдана) ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.40 |  |  | альдрина ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг | ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 пп. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.41 |  |  | диэльдрина ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.42 |  |  | эндрина ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.43 |  |  | гептахлора ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.44 |  |  | гептахлор эпоксида (α-изомер) ДИ: (0,1-4,0) мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 пп. 12.6.8, 12.8 |  |
| 7.45 |  |  | гептахлор эпоксид (β-изомер) ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.46 |  |  | α-эндосульфана ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2013 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 Фактические значения |  |
| 7.47 |  |  | Концентрация: о,п-ДДЕ | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.п. 12.6.8, 12.8 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.48 |  |  | п,п-ДДЕ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.49 |  |  | о,п-ДДД |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 7.50 |  |  | п,п-ДДД ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.51 | Почвы (грунты) и донные отло- жения | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация: о,п-ДДТ ДИ: (0,1-4,0) мкг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ ISO 10382-2020 |
| 7.52 |  | 100.06/ 08.159 100.08/ 08.159 | п,п-ДДТ ДИ: (0,1-4,0) мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.п.12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.53 |  |  | нафталина ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | СТБ ИСО 13877-2005 |
| 7.54 |  | 100.06/ 08.159 100.08/ 08.159 | аценафтена | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для флуоресцентного |  |  |
|  |  |  | детектора) |  |  |
| 7.55 |  |  | аценафтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
| 7.56 |  |  | флуорена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для флуоресцентного |  |  |
|  |  |  | детектора) |  |  |
| 7.57 |  |  | фенантрена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 пп. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.58 |  |  | антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 пп. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.59 | Почвы (грунты) и донные отло- жения | 100.06/ 08.159 100.08/ 08.159 | Концентрация: флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-02-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 пп. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | СТБ ИСО 13877-2005 |
| 7.60 |  |  | пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 Фактические значения |  |
| 7.61 |  |  | бензо(а) антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 пп. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.62 |  |  | хризена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 пп. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.63 |  |  | бензо(в)-флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 Фактические значения ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.64 |  |  | бензо(к)-флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.п. 12.6.8, 12.8 |  |
| 7.5 |  |  | бензо(а)пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | ГН. 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.66 |  |  | дибензо(а,h)антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 Фактические значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.67 | Почвы (грунты) и донные отло- жения | 100.06/ 08.159 100.08/ 08.159 | Концентрация: бензо(ghi)-перилена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.п. 12.6.8, 12.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | СТБ ИСО 13877-2005 |
| 7.68 |  |  | индено(1,2,3cd)-пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 7.69 |  | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация углеводородов С10-С40 ДИ: (100-10000) мг/кг | Постановление Мин- здрава Республики Беларусь от 12.03.2012 № 17/1 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | СТБ 17.13.05-21-2011/ ISO 16703:2004 |
| 7.70 |  | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ ISO 10382-2020 |
|  |  |  | гексахлорциклогексана |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  |
| 7.71 |  |  | ДДТ общее содержа- Ние (о,п-ДДТ, п,п-ДДТ, п,п-ДДЕ, п,п-ДДД) | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.8 |  |
| 7.72 |  |  | гептахлор и | ЭкоНиП 17.01.06-001- |  |
|  |  |  | гептахлорэпоксида | 2017 п. 12.8 |  |
| 7.73 |  |  | циклодиеновых пестицидов (альдрин, дильдрин, эндрин, изодрин) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.8 |  |
| 7.74 |  | 100.06/ 08.159 100.08/ 08.159 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ ИСО 13877-2005 |
|  |  |  | полициклических | 2017п. 12.8 |  |
|  |  |  | ароматических |  |  |
|  |  |  | углеводородов (ПАУ) |  |  |
|  |  |  | сумма 10 ПАУ |  |  |
| 7.75 |  | 100.06/ 08.158 100.08/ 08.158 | Концентрация полихлорированных дифенилов - ПХД суммарно | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-41-2015/ EN 15308:2008 ГОСТ ISO 10382-2020 |
|  |  |  |  | 2017 п. 12.8 |  |
| 8.1 | Отходы | 100.08/ | Концентрация: | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути, мг/кг |  |  |
| 8.2 |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50,0-1000) мг/кг |  |  |
| 8.3 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50,0-500) мг/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.4 | Отходы | 100.08/ 08.032 | Концентрация: железа (общего) ДИ: (50,0-1000) мг/кг | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 8.5 |  |  | кадмия ДИ: (0,25-25,0) мг/кг |  |  |
| 8.6 |  |  | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 8.7 |  |  | марганца ДИ: (40,0-2000) мг/кг |  |  |
| 8.8 |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 8.9 |  |  | молибдена ДИ: (5,0-250) мг/кг |  |  |
| 8.10 |  |  | мышьяка ДИ: (1,0-250) мг/кг |  |  |
| 8.11 |  |  | никеля ДИ: (2,0-250) мг/кг |  |  |
| 8.12 |  |  | олова ДИ: (2,0-250) мг/кг |  |  |
| 8.13 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3,0-500) мг/кг |  |  |
| 8.14 |  |  | селена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-20,0) мг/кг |  |  |
| 8.15 |  |  | сурьмы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,0-100) мг/кг |  |  |
| 8.16 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3,0-500) мг/кг |  |  |
| 8.17 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10,-1000) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Концентрация: | Фактические значения | СТБ ИСО 13877-2005 |
| 8.18 |  | 100.08/ | нафталина |  |  |
|  |  | 08.159 | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для флуоресцентного |  |  |
|  |  |  | детектора) |  |  |
| 8.19 |  |  | аценафтена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для флуоресцентного |  |  |
|  |  |  | детектора) |  |  |
| 8.20 |  |  | аценафтилена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) |  |  |
| 8.21 |  |  | флуорена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.22 | Отходы | 100.08/ 08.159 | Концентрация: фенантрена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фактические значения | СТБ ИСО 13877-2005 |
| 8.23 |  |  | антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.24 |  |  | флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.25 |  |  | пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для флуоресцентного |  |  |
|  |  |  | детектора) |  |  |
| 8.26 |  |  | бензо(а)антрацена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для флуоресцентного |  |  |
|  |  |  | детектора) |  |  |
| 8.27 |  |  | хризена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для флуоресцентного |  |  |
|  |  |  | детектора) |  |  |
| 8.28 |  |  | бензо(в)-флуорантена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для флуоресцентного |  |  |
|  |  |  | детектора) |  |  |
| 8.29 |  |  | бензо(к)-флуорантена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.30 | Отходы | 100.08/ 08.159 | Концентрация: бензо(а)пирена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) | Фактические значения | СТБ ИСО 13877-2005 |
| 8.31 |  |  | дибензо(а,h)антрацена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.32 |  |  | бензо(ghi)-перилена ДИ: св. 0,1 мг/кг (для УФ детектора) ДИ: св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора) |  |  |
| 8.33 |  |  | индено(1,2,3cd)-пирена |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для УФ детектора) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
|  |  |  | (для флуоресцентного |  |  |
|  |  |  | детектора) |  |  |
|  |  | 100.08/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-41-2015/ |
| 8.34 |  | 08.158 | ПХБ-28 |  | EN 15308:2008 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.35 |  |  | ПХБ-52 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.36 |  |  | ПХБ-101 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.37 |  |  | ПХБ-118 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.38 |  |  | ПХБ-138 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.39 |  |  | ПХБ-153 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.40 |  |  | ПХБ-180 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 8.41 |  | 100.08/ | Концентрация: | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
|  |  | 08.158 | α-изомера ГХЦГ, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,27 мкг/кг |  |  |
| 8.42 |  |  | β-изомера ГХЦГ, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,20 мкг/кг |  |  |
| 8.43 |  |  | γ-изомера ГХЦГ |  |  |
|  |  |  | (линдана) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,17 мкг/кг |  |  |
| 8.44 |  |  | δ-изомера ГХЦГ, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,22 мкг/кг |  |  |
| 8.45 |  |  | ε-изомера ГХЦГ, ДИ: св. 1,22 мкг/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.46 | Отходы | 100.08/ 08.158 | Концентрация: о,п-ДДЕ, ДИ: св. 1,61 мкг/кг | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 8.47 |  |  | п,п-ДДЕ, ДИ: св. 1,61 мкг/кг |  |  |
| 8.48 |  |  | о,п-ДДД, ДИ: св. 1,62 мкг/кг |  |  |
| 8.49 |  |  | п,п-ДДД, ДИ: св. 1,62 мкг/кг |  |  |
| 8.50 |  |  | о,п-ДДТ, ДИ: св. 2,46 мкг/кг |  |  |
| 8.51 |  |  | п,п-ДДТ, ДИ: (св. 2,46) мкг/кг |  |  |
| 8.52 |  |  | метоксихлора, ДИ: св. 0,71 мкг/кг |  |  |
| 8.53 |  |  | алдрина, |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,71-2,2) мкг/кг |  |  |
| 8.54 |  |  | диэлдрина, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,45 мкг/кг |  |  |
| 8.55 |  |  | эндрина, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,20 мкг/кг |  |  |
| 8.56 |  |  | гептахлора, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,42 мкг/кг |  |  |
| 8.57 |  |  | гептахлор эпоксида, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,24 мкг/кг |  |  |
| 8.58 |  |  | эндосульфана I, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,24 мкг/кг |  |  |
| 8.59 |  |  | эндосульфана II, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,20 мкг/кг |  |  |
| 8.60 |  |  | эндосульфана судьфата, ДИ: св. 1,42 мкг/кг |  |  |
| 8.61 |  |  | гексахлорбензола, |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 6,60 мкг/кг |  |  |
| 8.62 |  | 100.08/ | Оценочный отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2- | СТБ CEN/TR 15310-2- |
| * |  | 42.000 |  | 2018 | 2018 п.п.6.1.4.1, 6.5.3.2, |
|  |  |  |  |  | 6.6.4, 10.1.4, 11.1.4, 11.3.4, 12.1.4 |

Примечание:

– деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

– * деятельность осуществляется за пределами ООС;

– **деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных