|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 10 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 13 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленина, 95, 211800, г. Глубокое, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.4 абзац 4,5 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| * |  | 42.000 |  |  |  |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 1.3 |  | 100.05/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5664:1984 |
| 1.4 |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | ISO 7150-1:1984 |
| 1.5 |  | 100.05/ | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.7 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.8 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.9 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Сточные воды | 100.05/ 08.169 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/ дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.11 |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.12 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от. 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.14 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.15 |  | 100.05/ 08.032 | Концентрации: железа общего ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.16 |  |  | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.23 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.25 |  | 100.05/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.26 |  | 100.05/ | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 1.27 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.28 |  | 100.05/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.29 | Сточные воды | 100.05/ 08.079 | Концентрация: нитрат-иона ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 ДИ: св. 0,20 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 1.30 |  |  | нитрит-иона ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  |  | Концентрация: |  |  |
|  |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
| 1.36 |  | 100.05/ 08.149 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.37 |  | 100.05/ | Концентрация анионных поверх-ностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013), изд. 2014 |
|  |  | 08.155 |  |  |  |
| 1.38 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.39 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 35.065 | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 1.40 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  | 100.05/ | Концентрация фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 |  |  | Метод Б |
| 1.42 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.43 |  | 100.05/ | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ:(5-16000) мг О2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 |  |  | изд. 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.44 | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.45 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация: хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.46 |  |  | хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 2.1 | Поверхност- | 100.03/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| * | ные воды | 42.000 |  |  |  |
| 2.2 |  | 100.03/ | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.3 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.5 |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | 100.03/ 08.169 100.03/ 08.149 | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/ дм3 |  |  |
| 2.11 |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.12 |  | 100.03/ | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 2.13 |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.14 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.15 | Поверхност- ные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.16 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  | 100.03/ | Жесткость, °Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.26 |  | 100.03/ | Концентрация кальция | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | 100.03/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.29 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.30 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов ДИ: св. 0,020 мг/дм3) |  |  |
| 2.31 |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  |  | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.36 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  | ные воды | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов ДИ: св. 0,0025 мг/дм3) |  |  |
| 2.37 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
| * |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.38 |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
| ** |  |  | растворенного кислорода ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  |  |
| 2.39 |  | 100.03/ 08.149 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.40 |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  |  |  | Метод 1 |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  | 100.03/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 35.065 | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 2.43 |  | 100.03/ | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| ** |  | 08.169 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.44 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 2.45 |  | 100.03/ | Концентрация фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 |  |  | Метод Б |
| 2.46 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.47 |  | 100.03/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.48 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.49 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация: | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  | ные воды | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 2.50 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 3.1 | Подземные | 100.04/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * | воды | 42.000 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | 100.04/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 3.3 |  | 100.04/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.4 |  | 100.04/ | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.10 |  | 100.04/ | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 3.11 |  | 100.04/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17 | Подземные | 100.04/ | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды | 08.032 | свинца | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | 100.04/ | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 3.21 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.22 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов ДИ: св. 0,020 мг/дм3) |  |  |
| 3.23 |  | 100.04/ | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | 08.079 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  | 100.04/ | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 3.29 |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 3.30 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 35.065 | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 3.32 |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.33 | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.34 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  | 100.04/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  |  |
| 3.36 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  | 100.04/ | Концентрации: |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 3.38 |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.39 |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.40 |  | 100.04/ 08.149 100.04/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (0.5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.41 |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.1 | Выбросы от | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 раздел 10 | МВИ.МН 1003-2017 |
| * | стационарных |  |  |  |  |
|  | источников |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Определение концентрации: азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | серы диоксида |  |  |
| * |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 раздел 10 | МВИ.МН 1003-2017 |
| * |  |  |  |  |  |
| 4.6 * |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.7 |  | 100.01/ | Влажность | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.8 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.9 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.10 |  | 100.01/ | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
|  |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.11 |  | 100.01/ | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.12 |  | 100.01/ | Отбор проб | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 раздел 10 | МВИ.МН 3829-2011 |
| ** |  | 42.000 | и определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации аммиака |  |  |
|  |  | 08.156 | ДИ: от 0,13 мг/м3 |  |  |
| 4.13 |  | 100.01/ | Отбор проб |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| ** |  | 42.000 | и определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.052 | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференцированная по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
| 4.14 ** |  |  | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.15 |  | 100.01/ | Отбор проб | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4443-2012 |
| ** |  | 42.000 | и определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,5 мг/м³ |  |  |
| 4.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | Выбросы от | 100.01/ | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 5911-2017 |
| * | мобильных | 08.074 | концентрации |  |  |
|  | источников |  | углерода оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об. % |  |  |
| 5.2 |  | 100.01/ | Определение |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  | 08.074 | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3 |  | 100.01/ | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  | 08.156 | ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  |  |
| 6.1 | Почвы (грунты) | 100.06/ | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6 |
| * |  | 42.000 |  |  |  |
| 6.2 |  | 100.06/ | Концентрация | Фоновое значение | СТБ 17.13.05-24-2011 |
|  |  | 08.156 | азота аммонийного, | ТКП 17.03-01-2020 (33140) | ISO/TS 14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- |  |
|  |  |  |  | 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 6.3 |  | 100.06/ | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед. рН |  |  |
| 6.4 |  | 100.06/ | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки, ед.рН |  |  |
| 6.5 |  | 100.06/ 08.032 | Концентрация: кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.6 |  |  | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 6.7 |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 6.8 |  |  | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 6.9 |  |  | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.10 |  |  | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.11 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 6.12 |  | 100.06/ | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.13 | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действ. с 01.07.2022 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012), изд. 2012 |
| 6.14 |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ 26488-85 |
| 6.15 |  | 100.06/ | Концентрация | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
|  |  | 08.149 | хлоридов, мг/кг |  |  |

Примечание:

– деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

– * деятельность осуществляется за пределами ООС;

– **деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных