|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 16 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 17 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

Жлобинской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Жлобин, ул. Петровского, 9, 247210, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.4 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.4 |
| 1.2 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.3 |  | 100.05/08.156 | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 |  | 100.05/ 08.079 | ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.5 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.7 |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Сточные воды | 100.05/08.079 | Концентрации: калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.9 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.11 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  | 100.05/08.169 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-1:2003 |
| 1.13 |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.14 |  | 100.05/08.052 | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  |  | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  | 100.05/08.169 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.16 |  | 100.05/08.156 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  | 100.05/08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.18 |  |  | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | Сточные воды | 100.05/ 08.032 | Концентрации: хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.24 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.25 |  | 100.05/08.149 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.26 |  | 100.05/08.169 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
| 1.27 |  | 100.05/08.149 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.28 |  | 100.05/08.149 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  | 100.05/08.155 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.30 |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКcr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 1.31 |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  |  |  |  | (М 01-06-2013) |
|  |  |  |  |  | изд. 2014 |
| 1.32 |  | 100.05/08.150 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | 100.05/08.052 | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  |  | воды (концентрация сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | 100.05/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  |  | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 1.35 |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  | 100.05/08.156 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | фосфат-иона (в пере- счёте на фосфор) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.37 |  | Сточные воды |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация фосфора общего ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.38 |  |  |  | 100.05/08.149 |  | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.39 |  |  |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация: хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.40 |  |  |  | 100.05/08.156 |  | хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.41 |  |  |  | 100.05/08.155 |  | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 изд. 2019 |
| 2.1 |  | Поверх- ностные воды |  | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  | СТБ17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3 |  |  |  | 100.03/08.156 |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |  | СТБ17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 |  |  |  | 100.03/08.079 |  | ДИ: (0,39-3900) |  |  |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  |  |  |  | мгN/дм3 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  |  |  |  | нитрат-иона |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов ДИ: св. 0,0025 мг/дм3) |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.7 |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.8 |  |  |  | 100.03/08.079 |  | Концентрация: калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.9 |  |  |  |  |  | кальция |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.10 | Поверх- ностные воды |  | 100.03/ 08.079 |  | Концентрация: магния |  | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,25-2500) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,500-5000) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  | 100.03/08.169 100.03/08.149 |  | Биохимическое |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |  |
|  |  |  |  |  | потребление |  |  |  | ISO 5815-1:2003 |  |
|  |  |  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.14 |  |  | 100.03/08.052 |  | Концентрация |  |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
|  |  |  |  |  | взвешенных веществ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  | 100.03/08.169 |  | # Водородный |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
|  |  |  |  |  | показатель (рН) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  | Фактические значения |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А2, способ 2 |  |
| 2.17 |  |  | 100.03./08.156 |  | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.18 |  |  | 100.04/08.149 |  | # Жесткость, 0Ж |  | Фактическое значение |  | ГОСТ 31865-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный метод |  |
| 2.19 |  |  | 100.03/08.032 |  | Концентрация: |  | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
|  |  |  |  |  | кадмия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  |  |  | железа общего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  |  |  |  | Концентрация: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.22 |  |  |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.23 |  |  |  |  | никеля |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.24 | Поверхностные воды |  | 100.03/08.032 |  | Концентрация свинца ДИ: (0,005-10,0) |  | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
|  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.25 |  |  |  |  | хрома |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.26 |  |  |  |  | цинка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.27 |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
|  |  |  |  |  | кальция |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |  |  |  |
| 2.28 |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  |  |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
| 2.29 |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.30 |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  |  |  | магния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.31 |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Концентрация |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  |  |  |  | нефтепродуктов |  |  |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-50) |  |  |  | изд. 2012 |
|  |  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.32 |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКcr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изд. 2012 |
| 2.33 |  |  |  | 100.03/11.116 |  | Прозрачность |  | Фактическое значение |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.34 |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) |  | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.35 |  |  |  | 100.03/08.150 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  |  |  |  | сульфат-иона |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.36 |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.37 |  |  |  | 100.03/35.065 |  | Температура ДИ: (0-40) °С |  |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 2.38 |  | Поверх- ностные воды |  | 100.03/08.155 |  | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 2.39 |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация: |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  |  |  |  | фосфат-иона (в пере- счёте на фосфор) |  |  |  | Метод Б |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.40 |  |  |  |  |  | Концентрация фосфора общего |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.41 |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  |  |  |  | хлорид-иона |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.42 |  |  |  | 100.03/08.136 |  | Концентрация хрома |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  |  |  |  | шестивалентного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.43 |  |  |  | 100.03/08.136 |  | Концентрация хрома общего |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.44 |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Концентрация цинка |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-100) |  |  |  | изд. 2019 |
|  |  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.45 |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Удельная |  | Фактические значения |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  |  |  |  |  | электрическая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проводимость, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мкСм/см |  |  |  |  |
| 3.1 * |  | Подземные воды |  | 100.04/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ИСО 5667-11-2011 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ИСО 5667-11-2011 |
| 3.2 |  |  |  | 100.04/08.149 |  | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 |  | СТБ17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3 |  |  |  | 100.04/08.156 |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO7150-1:1984 |
| 3.4 |  |  |  | 100.04/08.079 |  | ДИ: (0,39-3900) |  |  |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  |  |  |  | мгN/дм3 |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  |  |  |  | нитрат-иона |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.7 |  |  |  | 100.04/08.169 |  | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 3.8 |  | Подземные воды |  | 100.04/08.079 |  | Концентрация: калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.9 |  |  |  |  |  | кальция |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  |  |  | магния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,25-2500) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,500-5000) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.12 |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  |  |  | железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.13 |  |  |  | 100.04/08.032 |  | Концентрация: |  |  |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  |  |  |  | кадмия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.14 |  |  |  |  |  | железа общего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.15 |  |  |  |  |  | марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.16 |  |  |  |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.17 |  |  |  |  |  | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.18 |  |  |  |  |  | свинца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.19 |  |  |  |  |  | хрома |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.20 |  |  |  |  |  | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.21 |  |  |  | 100.04/08.149 |  | Жесткость, 0Ж |  |  |  | ГОСТ 31865-2012 Расчетный метод |
| 3.22 |  |  |  | 100.04/08.149 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  |  |  | кальция |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.23 |  |  |  | 100.04/08.149 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  |  |  | магния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 3.24 |  | Подземные воды |  | 100.04/11.116 |  | Прозрачность |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.1 |
| 3.25 |  |  |  | 100.04/08.155 |  | Концентрация |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  |  |  |  | нефтепродуктов |  |  |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  |  |  |  | ДИ:(0,005-50) |  |  |  | изд. 2012 |
|  |  |  |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.26 |  |  |  | 100.04/08.150 |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКcr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.27 |  |  |  | 100.04/08.155 |  | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод 1 |
| 3.28 |  |  |  | 100.04/08.150 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  |  |  |  | сульфат-иона ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.29 |  |  |  | 100.04/08.052 |  | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.30 |  |  |  | 100.04/35.065 |  | Температура |  |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: (0-40) °С |  |  |  |  |
| 3.31 |  |  |  | 100.04/08.155 |  | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 3.32 |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Концентрация |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  |  |  |  | фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) |  |  |  | Метод Б |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.33 |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Концентрация |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  |  |  |  | фосфора общего |  |  |  | Метод Г |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.34 |  |  |  | 100.04/08.149 |  | Концентрация |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  |  |  |  | хлорид-иона |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.35 |  |  |  | 100.04/08.156 |  | Концентрации: |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  |  |  |  | хрома |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шестивалентного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.36 |  |  |  | 100.04/08.156 |  | хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.37 |  |  |  | 100.04/08.155 |  | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 изд. 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 * | Выбросы от стацио- нарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 раздел 10 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 * |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 * |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 * |  |  | углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, оснащённых функцией разбавления) |  |  |
| 4.5 * |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 * |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | кислорода ДИ: (0,1-21) об.% | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференци- рованной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 раздел 10 | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | ДИ: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.10 * |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 4.11 * |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.12 * |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.13 * |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.14 * |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.15 ** | Выбросы от стацио- нарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: от 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4443-2012 |
| 4.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 раздел 10 | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.17 * |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения концентрации: этилцеллозольва | МВИ.МН 2804-2007 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.18* |  |  | акрилонитрила |  |  |
| 4.19* |  |  | ацетона |  |  |
| 4.20* |  |  | бензола |  |  |
| 4.21* |  |  | н-бутанола |  |  |
| 4.22* |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| 4.23* |  |  | изопропанола |  |  |
| 4.24* |  |  | метанола |  |  |
| 4.25* |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| 4.26* |  |  | м-ксилола |  |  |
| 4.27* |  |  | и-бутанол |  |  |
| 4.28 |  |  | н-бутилацетат |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 4.29 |  |  | н-гексана |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 4.30 |  |  | н-октана |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 4.31 |  |  | н-гептана |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 4.32 |  |  | н-пентана |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 4.33 |  |  | о-ксилола |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 4.34* |  |  | п-ксилола |  |  |
| 4.35* |  |  | стирола |  |  |
| 4.36* |  |  | толуола |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.37 * | Выбросы от стацио- нарных источников | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения концентрации: трихлорэтилена | МВИ.МН 2804-2007 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.38 * |  |  | этанола |  |  |
| 4.39 * |  |  | этилацетата |  |  |
| 4.40 * |  |  | этилбензола |  |  |
| 4.41 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: св. 0,5 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 5924-2017 |
| 4.42 * |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения концентрации: дигидросульфида | МВИ.МН 6181-2020 | МВИ.МН 6181-2020 |
| 4.43 * |  |  | диметилсульфида |  |  |
| 4.44 * |  |  | диметилдисульфида |  |  |
| 4.45 * |  |  | метантиола | МВИ.МН 6182-2020 | МВИ.МН 6182-2020 |
| 4.46 * |  |  | этантиола |  |  |
| 4.47 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ (0,10-40,00) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-48-2020 |
| 5.1 * | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.156 | Дымность ДИ: (0,00-10,0) млн -1 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 * |  | 100.01/ 08.074 | Определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-7) об. % |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.3 * |  | 100.01/ 08.074 | Определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн. -1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.1 * | Почвы (грунты) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2 | Почвы (грунты) | 100.06/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 |
| 6.3 |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022г. ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 6.4 |  | 100.06/08.032 | Концентрация: кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.5 |  |  | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 6.6 |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 6.7 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 6.8 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.9 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.10 |  | 100.06/08.032 | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 6.11 |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед.рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.12 |  | 100.06/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 6.13 |  | 100.06/08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |

Примечание:

– деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

– * деятельность осуществляется за пределами ООС;

– **деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных