|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №7 к аттестату аккредитации BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке №0002246 |
|  | На 22 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года Витебской областной лаборатории аналитического контроля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Къельдалю | специальное |  |
|  |  |  |  | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500) мг/дм3 | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
| 1.3 |  | А71. | Концентрация | органами Минприроды | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгN/дм3 | Разрешения местных |  |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 | распорядительных | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | органов | ISO 7150-1:1984 |
|  |  | А71. | Концентрации: | Комплексные | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.4 |  | А71. | бария |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.5 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.7 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.8 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Сточные | А71. | Концентрации: | Разрешения на | ГОСТ 31869-2012 |
|  | воды | Б16 | натрия | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 | водопользование, |  |
| 1.10 |  |  | стронция | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
| 1.11 |  | А71. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление | Разрешения местных | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода БПК5 | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  | Комплексные | ISO 5815-2:2003 |
| 1.12 |  | А71. | Концентрация | природоохранные | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б29 | взвешенных | разрешения |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  | А71. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед.рН |  |  |
| 1.14 |  | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | железа общего |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ: 0,2-9,0 мг/дм3 |  | общего фотометри- |
|  |  |  |  |  | ческим методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой// Сборник* |
|  |  |  |  |  | С. 120-126. |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/дм3 | Разрешения на | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (действует с 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | водопользование, |  |
|  |  | А71. | Концентрации: | выдаваемые | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа общего | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 | органами Минприроды |  |
| 1.15 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 | Разрешения местных |  |
| 1.16 |  |  | кадмия | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.17 |  |  | кобальта | органов |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | марганца | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 | природоохранные |  |
| 1.19 |  |  | меди | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | Сточные | А71. | Концентрации: | Разрешения на | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | свинца | специальное |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
| 1.24 |  |  | хрома | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 | органами Минприроды |  |
| 1.25 |  |  | цинка | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 | исполнительных и |  |
|  |  |  |  | распорядительных |  |
| 1.26 |  | А71. | Концентрация | органов | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция |  | (действует с |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | Комплексные | 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: 2,0-50,0 мг в пробе | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | кальция |
|  |  |  |  |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном и |
|  |  |  |  |  | мурексидом |
|  |  |  |  |  | //Лурье Ю.Ю.** |
|  |  |  |  |  | С.118-119. |
| 1.27 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | магния |  | магния |
|  |  |  | ДИ: cв.1 мг/дм3 |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном |
|  |  |  |  |  | // Лурье Ю.Ю.** |
|  |  |  |  |  | С. 121-123. |
|  |  |  |  | Разрешения на | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (действует с |
|  |  |  |  | водопользование, | 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
| 1.28 |  | А71. | Минерализация воды | территориальными | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | ДИ: (50-50000) мг/дм3 | органами Минприроды |  |
| 1.29 |  | А71. | Концентрация | Разрешения местных | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | исполнительных и | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | распорядительных | изд.2012 г. |
|  |  |  |  | органов |  |
| 1.30 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,02 мгN/дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,09 мг/дм3 | разрешения |  |
|  |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд. 2013 г. |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31 | Сточные | А71. | Концентрации: | Разрешения на | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  | воды | Б17 | нитрит-иона | специальное | изд. 2013 г. |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 | выдаваемые |  |
| 1.32 |  | А71. | сульфат-иона | территориальными |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5 мг/дм3 | органами Минприроды |  |
| 1.33 |  | А71. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: св.0,08 мгР/дм3 | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.34 |  |  | фторид-иона | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,10 мг/дм3 | органов |  |
| 1.35 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
| 1.36 |  | А71. | Концентрация | разрешения | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,008 мг/дм3 |  |  |
| 1.37 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | растворенного |  |  |
|  |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.38 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: 0,2-10,00 мкг/дм3 |  |  |
| 1.39 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158- |
|  |  | Б09 | СПАВ |  | 2000, изд.2009 г. |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 1.40 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  | А71. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 1.42 |  | А71 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 1.43 |  | А71. | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгР/дм3 |  |  |
| 1.44 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.45 | Сточные | А71. | Концентрация | Разрешения на | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  | воды | Б09 | формальдегида | специальное | Метод В |
|  |  |  | ДИ: 0.02-50 мг/дм3 | водопользование, |  |
| 1.46 |  | А71. | Химическое | выдаваемые | ПНД Ф 14.1:2:4.190- |
|  |  | Б09 | потребление | территориальными | 2003, изд.2012 г. |
|  |  |  | кислорода, | органами Минприроды |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКСr | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.47 |  | А71. | Концентрация | распорядительных | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона | органов |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.48 |  | А71. | Концентрация | Комплексные | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома | природоохранные |  |
|  |  |  | шестивалентного | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 2.1 | Поверхностные | А69. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Къельдалю | воды поверхностных |  |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500) мг/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015г.№13 |  |
| 2.3 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.3 |  | А69. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | А69. | бария |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.8 | Поверхностные | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | ГОСТ 31869-2012 |
|  | воды | Б16 | магния | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.9 |  |  | натрия | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015г.№13 |  |
| 2.10 |  |  | стронция | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  | А69. | Биохимическое потреб- | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | ление кислорода БПК5 | воды поверхностных | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 | Постановлением | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  | Минприроды | ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015г.№13 |  |
| 2.12 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б29 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  | А69. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед.рН |  |  |
| 2.14 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | железа общего |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ: 0,2-9,0 мг/дм3 |  | общего фотометри- |
|  |  |  |  |  | ческим методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой// Сборник * |
|  |  |  |  |  | С. 120-126. |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с |
|  |  |  |  | водных объектов, | 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.15 |  | А69. | Концентрации: | Постановлением | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа общего | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 | от 30 марта 2015г.№13 |  |
| 2.16 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.18 | Поверхностные | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | кобальта | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.19 |  |  | марганца | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.20 |  |  | меди | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 | от 30 марта 2015г.№13 |  |
| 2.21 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | А69. | Жесткость, ºЖ | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 2.28 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | кальция |  | кальция |
|  |  |  | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном |
|  |  |  |  |  | Сборник методик *** |
|  |  |  |  |  | С. 151-154 |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с |
|  |  |  |  | водных объектов, | 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015г.№13 |  |
| 2.29 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | магния |  | (действует с |
|  |  |  | ДИ: cв.1 мг/дм3 |  | 01.01.2017 г.) |
|  |  |  | ДИ: 0,5-100 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | магния по величине |
|  |  |  |  |  | общей жесткости и |
|  |  |  |  |  | концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчётным методом |
|  |  |  |  |  | //Унифицированные |
|  |  |  |  |  | методы анализа вод/ |
|  |  |  |  |  | под ред. Ю.Ю. Лурье |
|  |  |  |  |  | С.242-243 **** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.30 | Поверхностные | А69. | Минерализация воды | Нормативы качества | МВИ.МН 4218-2012 |
|  | воды | Б09 | ДИ: (50-50000) мг/дм3 | воды поверхностных |  |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
| 2.31 |  | А69. | Концентрация | утвержденные | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Постановлением | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | Минприроды | изд.2012 г. |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015г.№13 |  |
| 2.32 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  | А69. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд. 2013 г. |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | А69. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  | А69. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: св.0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 2.36 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  |  |
| 2.37 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 2.38 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,008 мг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  | А69. | Прозрачность, см | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010 / |
|  |  | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
| 2.40 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: 0,2-10,00 мкг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | растворенного | воды поверхностных |  |
|  |  |  | кислорода | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 | утвержденные | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | Постановлением | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
| 2.42 |  | А69. | Концентрация | от 30 марта 2015г.№13 | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | СПАВ |  | Метод 1 |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.43 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  | воды | Б09 | сульфат-иона | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: св.2,00 мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.44 |  | А69. | Температура | Постановлением | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40) °С | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015г.№13 |  |
| 2.45 |  | А69. | Удельная электрическая | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | Б09 | проводимость, мкСм/см |  |  |
| 2.46 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов | воды поверхностных | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.47 |  | А69. | Концентрации: | Постановлением | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона | Минприроды | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгР/дм3 | от 30 марта 2015г.№13 |  |
| 2.48 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 2.49 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: 0.02-50 мг/дм3 |  |  |
| 2.50 |  | А69. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- |
|  |  | Б09 | потребление |  | 2003, изд.2012 г. |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКСr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.51 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.52 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-11-2011 | СТБ ИСО 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 |  | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 | Подземные | А70. | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ 31869-2012 |
|  | воды | Б09 | аммоний-иона | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.3 |  | А69. | бария |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  | А70. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед.рН |  |  |
| 3.11 |  | А70. | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 3.12 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | Б16 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | А70. | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.23 | Подземные | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | цинка | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: cв.1 мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  | А70. | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 г. |
| 3.28 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,09 мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  | А70. | Концентрации |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд. 2013 г. |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  | А70. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  | А70. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: св.0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 3.34 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,008 мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  | А70. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: 0,2-10,00 мкг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | СПАВ |  | Метод 1 |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.38 | Подземные | А70. | Температура | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5350-2015 |
|  | воды | Б29 | ДИ: (0-40) °С | 2017 |  |
| 3.39 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.40 |  | А70. | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгР/дм3 |  |  |
| 3.41 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 3.42 |  | А70. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- |
|  |  | Б09 | потребление |  | 2003, изд.2012 г. |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКСr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 3.43 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.44 |  | А70. | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0 °цветности |  | Метод Б |
| 4.1 | Питьевые | А75. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51593- | СТБ ГОСТ Р 51593- |
|  |  |  |  | 2001 | 2001 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2 |  | А75. | Концентрации: | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.3 |  | А70. | бария |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.4 |  |  | калия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.5 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.6 |  |  | лития | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.7 |  |  | магния | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | натрия | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  | А75. | Водородный | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) | СанНПиГН, утв. Поста- |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед.рН | новлением Минздрава |  |
|  |  |  |  | 02.08.2010 № 105 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.11 | Питьевые | А75. | Концентрации: | СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.16 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.17 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.18 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.19 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.20 |  |  | хрома | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.21 |  |  | цинка | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.22 |  | А75. | Жесткость, °Ж | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31954-2012 |
|  |  | Б09 |  | СанНПиГН, утвержден- | Метод А |
| 4.23 |  | А75. | Минерализация воды | ные Постановлением | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Минздрава 02.08.2010 |  |
| 4.24 |  | А75. | Концентрация | № 105 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | СанПиН 10-124 РБ 99 | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд.2012 г. |
| 4.25 |  | А75. | Концентрации: | СанПиН 10-124 РБ 99 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона | СанНПиГН, утвержден- | изд. 2013 г. |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 | ные Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 | Минздрава 02.08.2010 |  |
| 4.26 |  |  | нитрит-иона | № 105 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  | А75. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 4.28 |  | А75. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: св.0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 4.29 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  |  |
| 4.30 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 4.31 |  | А75. | Прозрачность, см | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010 / |
|  |  | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.32 | Питьевые | А75. | Концентрация | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
|  | воды | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: 0,2-10,00 мкг/дм3 |  |  |
| 4.33 |  | А75. | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | СПАВ |  | Метод 1 |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 4.34 |  | А75. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.35 |  | А75. | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгР/дм3 |  |  |
| 4.36 |  | А75. | Химическое | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190- |
|  |  | Б09 | потребление кислорода, |  | 2003, изд. 2012 г. |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКСr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 4.37 |  | А75. | Цветность | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31868-2012, |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0 °цветности | СанНПиГН, утв. Поста- | Метод Б |
|  |  |  |  | новлением Минздрава |  |
|  |  |  |  | 02.08.2010 № 105 |  |
| 5.1 | Выбросы от | А67. | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | стационарных | Б09 | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
| 5.2 | источников |  | азота (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | (азота оксида) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.3 |  |  | азота (IV) оксида | органами Миприроды |  |
|  |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 5.4 |  |  | азота оксидов в пересче- | природоохранные |  |
|  |  |  | те на азота диоксид,мг/м3 | разрешения |  |
| 5.5 |  |  | серы диоксида |  |  |
|  |  |  | (ангидрида сернистого) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 |  |  | углерода оксида |  |  |
|  |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, осна-щенных функцией разбавления) |  |  |
| 5.7 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об.% |  |  |
| 5.8 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.9 | Выбросы от | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  | стационарных | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | концентраций: | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | ацетона | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (18- 3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.10 |  |  | бензола | органами Миприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (3,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.11 |  |  | и-бутанола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (4,7- 3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 5.12 |  |  | и-бутилацетата | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (1,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.13 |  |  | изопропанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (14- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.14 |  |  | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.15 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.16 |  |  | м-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.17 |  |  | н-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.18 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.19 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.20 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.22 |  |  | н-пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.23 |  |  | о-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.24 |  |  | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.25 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.26 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 |  |  | этилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | и-пропилбензола ДИ: (0,3- 3000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.33 | Выбросы от | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  | стационарных | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | концентраций: | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | н- пропилбензол | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2- 3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.34 |  |  | 1.2.3-триметилбензол | органами Миприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 |  |  | 1.2.4-триметилбензол | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1- 3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 5.36 |  |  | 1.3.5- триметилбензол | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  |  | и- пентилацетат |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.38 |  |  | н- пентилацетат |  |  |
|  |  |  | (амилацетат) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.39 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
| 5.40 |  | А67. | концентраций: |  |  |
|  |  | Б09 | гваякола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.41 |  |  | 2.4-ксиленола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.42 |  |  | м- крезола, о-крезола, п-крезола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.43 |  |  | п- тимола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.44 |  |  | фенола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.45 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1657-2001 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | предельных |  |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |
|  |  |  | C1 – С10 (алканов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1–1000) мг/м3 |  |  |
| 5.46 |  | А67. | Влажность | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплутационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.47 |  | А67. | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.48 | Выбросы от | А67. | Расход | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | стационарных | Б23 | газопылевых |  |  |
|  | источников |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплутационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.49 |  | А67. | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.50 |  | А67. | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
|  |  | Б23 | газопылевых |  | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.51 |  | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  |  | А67. | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | аммиака | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,13 мг/м3 | территориальными |  |
| 5.52 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  | Б46 | определение | Комплексные |  |
|  |  | А67. | концентрации | природоохранные |  |
|  |  | Б09 | уксусной кислоты | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: св.1,5 мг/м³ |  |  |
| 5.53 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 5.54 |  | А67 | Отбор проб | СТБ 17.13.05.-03- | СТБ 17.13.05.-03- |
|  |  | Б46 | для определения | 2008/ | 2008/ |
|  |  |  | полициклических | ISO 11338-1:2003 | ISO 11338-1:2003 |
|  |  |  | ароматических |  |  |
|  |  |  | углеводородов (ПАУ) |  |  |
| 5.55 |  | А67. | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | Б46 | определение | загрязняющих веществ |  |
|  |  | А67. | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | твердых частиц | выдаваемые |  |
|  |  |  | (недифференцированной | территориальными |  |
|  |  |  | по составу пыли) | органами Миприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | ДИ: <50 мг/м3 | Комплексные | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | Б46 |  | природоохранные |  |
|  |  | А67. |  | разрешения |  |
|  |  | Б23 |  |  |  |
|  |  | A67. |  |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.56 | Выбросы от | А67. | Отбор проб и | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  | стационарных | Б46 | определение |  | серной кислоты |
|  | источников | А67. | концентрации |  | турбидиметрическим |
|  |  | Б09 | серной кислоты |  | методом // Сборник |
|  |  |  | ДИ:(0,4-8,0) мг/м3 |  | с.102-105 *** |
| 5.57 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ:(0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.58 |  | А67. | Отбор проб и |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ |
|  |  | Б46 | определение |  | EN14385:2004 |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0.5) мг/м3 |  |  |
| 5.59 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0.5) мг/м3 |  |  |
| 5.60 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0.5) мг/м3 |  |  |
| 5.61 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0.5) мг/м3 |  |  |
| 5.62 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0.5) мг/м3 |  |  |
| 5.63 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0.5) мг/м3 |  |  |
| 5.64 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0.5) мг/м3 |  |  |
| 5.65 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0.5) мг/м3 |  |  |
| 5.66 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0.5) мг/м3 |  |  |
| 5.67 |  | А67. | Отбор проб и |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ |
|  |  | Б46 | определение |  | EN 13211:2001 |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-0.5) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Выбросы от | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | мобильных | Б09 | концентрации | 2017 п.12.6 |  |
|  | источников |  | углерод оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 6.2 |  |  | Определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.3 |  |  | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
|  |  |  | ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  |  |
| 7.1 | Земли | А72. | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 | ТКП 17.03-01-2013 |
|  | (включая | Б46 |  | (02120) | (02120) |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 | ТКП 17.03-02-2013 |
|  |  |  |  | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 7.2 |  | А72. | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011 |
|  |  | Б09 | азота аммонийного, | Минздрава РБ | /ISO/TS/ 14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг | от 04.01.014. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.3 |  | А72. | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед.рН |  |  |
| 7.4 |  | А72. | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки, ед.рН |  |  |
| 7.5 |  | А72. | Массовая доля |  | ГОСТ Р ИСО 11465- |
|  |  | Б09 | сухого вещества, % |  | 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 | Земли | А72. | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | (включая | Б16 | ванадия |  |  |
|  | почвы) |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  |  | кадмия | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг | ГН. 2.1.7.9-37-2003 |  |
|  |  |  |  | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 7.8 |  |  | кобальта | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  |  | марганца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.10 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 7.11 |  |  | железа | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (50-1000) мг/кг |  |  |
| 7.12 |  |  | молибдена | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.13 |  |  | мышьяка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 7.14 |  |  | никеля | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 7.15 |  |  | свинца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 7.16 |  |  | хрома | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 7.17 |  |  | цинка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 7.18 |  | А72. | Концентрация | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б16 | ртути, мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 7.19 |  | А72. | Концентрация | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минздрава РБ | (М03-03-2012), |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг | от 12.03.2012 № 17/1 | изд. 2012 г. |
| 7.20 |  | А72. | Концентрация | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ГОСТ 26488-85 |
|  |  | Б17 | нитратов, мг/кг |  |  |
| 7.21 |  | А72. Б16 | Концентрация хлоридов, мг/кг | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 ГОСТ 26425-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Отходы | А74 | Концентрации: | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 8.2 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 8.3 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 8.4 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 8.5 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 8.6 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 8.7 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 8.8 |  |  | железа |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-1000) мг/кг |  |  |
| 8.9 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 8.10 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.11 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.12 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 8.13 |  |  | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  |  | ртути, мг/кг |  |  |
| 8.14 |  | А74. | Концентрация |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М03-03-2012), |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012г. |
| 9.1 | Воздух | А76. | Отбор проб и определе- | Фактические значения | МУ № 1637-77, вып.1-5 |
|  | рабочей зоны | Б46. | ние концентрации |  | 18.04.1977 утв. МЗ СССР |
|  |  | А76. | аммиака |  |  |
|  |  | Б09 | ПО-5,0 мг/м3 |  |  |
| 9.2 |  | А76. | Отбор проб и определе- |  | МУ № 4588-88, вып.10 |
|  |  | Б46. | ние концентрации |  | 30.03.1988 утв. МЗ СССР |
|  |  | А76 | серной кислоты |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  |  |
| 9.3 |  | А76. | Отбор проб и определе- |  | МУ № 4574-88, вып.10 |
|  |  | Б46. | ние концентрации |  | 30.03.1988 утв. МЗ СССР |
|  |  | Б09 | аэрозоля едких |  |  |
|  |  |  | щелочей |  |  |
|  |  |  | ( растворы в пересчёте на гидроксид натрия) ДИ: (0,25-5,00) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Рабочие | А78 | Параметры | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 |
|  | места | Б35 | микроклимота: | СанПиН, утвержденные | СанПиН и ГН, утвер- |
| 10.1 |  |  | Температура воздуха, °С | Постановлением | жденные Постановле- |
|  |  |  |  | Минздрава РБ | нием Минздрава РБ |
| 10.2 |  | А78 | Относительная | от 30.04.2013 № 33 | от 30.04.2013 № 33 |
|  |  | Б35 | влажность воздуха, % | ГН, утвержденные |  |
| 10.3 |  | А78 | Скорость движения | Постановлением |  |
|  |  | Б35 | воздуха, м/с | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 30.04.2013 № 33 |  |
|  |  |  |  | ГН, утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 12.12.2012 № 194 |  |

Примечание:

* - Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химияпромышленных сточныхвод.Лурье Ю.Ю.-М.:Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированныеметоды анализа вод/ под.ред. Ю.Ю.Лурье.-М.:Химия, 1973.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

05.04.2019

20.04.2018