НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЯ № 1 от «____»________.___года

к области аккредитации от «01» сентября 2016 года

Брестской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Поверхностные | 100.03/ | Прозрачность, м | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  | воды | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.2 |
| 4.7 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Миприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 5766-2017 |
| 7.0 | Отходы |  | Отбор проб отходов |  | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 |
| 8.1 | Воздух | 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Предельно допус тимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |
|  | рабочей зоны |  |  |  |  |

Руководитель лаборатории	                                        Т.В. Гурман