|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 1 листе Редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 13 мая 2022 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

лаборатории аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск пр. Независимости, 110а, лабораторный корпус, пом. 310, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.66 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 6181-2020 (за исключением пп. 3.1.4, 3.1.5, 3.2.5, 3.3, 8.4.4, 8.4.5) |

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений.

Примечание:

**Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Е.В. Бережных