|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 12 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 13 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

Барановичской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * | воды | 42.000 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO5667-10:1992 | ISO5667-10:1992 |
|  |  |  |  | (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.4, часть 4, 5 | (ручной отбор) |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 1.3 |  | 100.05/ | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм³ |  |  |
| 1.5 |  | 100.05/ 08.169 100.05/ 08.149 | Биохимическое |  | СТБ17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.6 |  |  | ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.7 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.8 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Сточные | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  | воды | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм³ |  |  |
| 1.10 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.11 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
|  |  | 08.169 | кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  |  |
| 1.12 |  | 100.05/ |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.13 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм³ |  |  |
| 1.14 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
|  |  | 08.155 | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм³ |  |  |
| 1.15 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.16 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
|  |  | 08.156 | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм³ |  |  |
| 1.17 |  | 100.05/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 1.18 |  | 100.05/ | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 1.19 |  | 100.05/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.20 |  | 100.05/ | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | 08.155 |  |  | (М01-06-2013) |
|  |  |  |  |  | изд. 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Сточные | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные | СТБ 1713.05-42-2015 |
|  | воды | 08.156 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм³ |  |  |
| 1.22 |  | 100.05/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм³ |  |  |
| 1.23 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) ºC |  |  |
| 1.24 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм³ |  |  |
| 1.25 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм³ |  |  |
| 1.26 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона (в пересчете на фосфор) |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм³ |  |  |
| 1.27 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм³ |  |  |
| 1.28 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 1713.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм³ |  |  |
| 1.29 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм³ |  |  |
| 1.30 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм³ |  |  |
| 1.31 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 |
|  |  | 08.155 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-100) мг/дм³ |  |  |
| 2.1 | Поверхност- | 100.03/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| * | ные воды | 42.000 |  |  |  |
| 2.2 |  | 100.03 08.149 | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  |  | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгNдм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 2.3 |  | 100.03 08.156 | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | МВИ.МН 4139-2011 |
|  | ные воды | 08.149 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм³ |  |  |
| 2.5 |  | 100.03/ 08.169 100.03/ 08.149 | Биохимическое |  | СТБ17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мг О2/дм³ |  |  |
| 2.6 |  |  | ДИ: (0,5-6,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.7 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.9 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактическое значение | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-ионов |  | Метод А, способ 2 |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм³ |  |  |
| 2.10 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм³ |  |  |
| 2.12 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
|  |  | 08.169 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 2.13 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.14 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
|  |  | 08.155 | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм³ |  |  |
| 2.16 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.17 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
|  |  | 08.156 | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм³ |  |  |
| 2.18 |  | 100.03/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Поверхност- | 100.03 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  | ные воды | 08.156 |  |  |  |
| 2.20 |  | 100.03 | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.21 |  | 100.03/ | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм³ |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 |  |  | Метод 1 |
| 2.22 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.156 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  | 100.03/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм³ |  |  |
| 2.24 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм³ |  |  |
| 2.26 |  | 100.03/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) ºC |  |  |
| 2.27 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона (в пересчете на фосфор) |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм³ |  |  |
| 2.28 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм³ |  |  |
| 2.29 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-16-2010 |
|  |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 Раздел 5 п. 5.2 |
| 2.30 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 1713.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм³ |  |  |
| 2.31 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм³ |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.32 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  | ные воды | 08.156 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 |
|  |  | 08.155 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) мг/дм³ |  |  |
| 2.34 |  | 100.05/ | Удельная | Фактическое значение | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | 08.169 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.35 |  | 100.05/ | Жесткость, ºЖ |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 3.1 | Подземные | 100.04/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * | воды | 42.000 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ17.13.05-08-2009/ |
|  |  |  |  | 2017 | ISO 5664:1984 |
| 3.3 |  | 100.04/ 08.156 | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.4 |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.5 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.03.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  | 100.04/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм³ |  |  |
| 3.7 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
|  |  | 08.155 | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм³ |  |  |
| 3.8 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.9 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
|  |  | 08.156 | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм³ |  |  |
| 3.10 |  | 100.04/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Подземные | 100.04/ | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  | воды | 08.156 |  | 2017 |  |
| 3.12 |  | 100.04/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:4.190-03 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 3.13 |  | 100.04/ | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм³ |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 |  |  | Метод 1 |
|  |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.14 |  | 08.156 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  | 100.03/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) ºC |  |  |
| 3.16 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм³ |  |  |
| 3.18 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона (в пересчете на фосфор) |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм³ |  |  |
| 3.19 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм³ |  |  |
| 3.20 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм³ |  |  |
| 3.21 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм³ |  |  |
| 3.22 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.23 | Подземные | 100.04/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 |
|  | воды | 08.155 | цинка | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
| 3.24 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  | Метод А, способ 2 |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм³ |  |  |
| 4.1 | Выбросы от | 100.01/ | Определение | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 1003-2017 |
| * | стационарных | 42.000 | концентрации: |  |  |
|  | источников | 100.01/ | азот (II) оксида |  |  |
|  |  | 08.169 | (азота оксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 4.2 |  |  | азот (IV) оксида |  |  |
| * |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 |  |  | азота оксидов в |  |  |
| * |  |  | пересчете на азота |  |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | углерод оксида |  |  |
| * |  |  | (окись углерода, |  |  |
|  |  |  | угарный газ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000)мг/м3 |  |  |
|  |  |  | (для газоанализаторов, |  |  |
|  |  |  | оснащенных функцией |  |  |
|  |  |  | разбавления) |  |  |
| 45 |  |  | серы диоксида |  |  |
| * |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения |  |
| * |  |  | ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 4.7 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 4.8 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 3829-2011 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 0,13 мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.9 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4443-2012 |
| 4.10 |  | 100.01/ | Отбор проб | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 4514-2012 |
| ** |  | 42.000 | и определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.052 | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференцированная по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
| 4.11 |  | 100.01/ | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| ** |  | 42.000 |  |  |  |
|  |  | 100.01/ |  |  |  |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 4.12 |  | 100.01/ | Влажность | Фактические | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков | значения |  |
| 4.13 |  | 100.01/ | Давление | Проектная | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков | эксплуатационная |  |
| 4.14 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.15 |  | 100.01/ | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.16 |  | 100.01/ | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.17 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации: |  |  |
| 4.18 |  | 08.158 | этилцеллозольва |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.19 |  |  | акрилонитрила |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.20 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.21 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.22 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.23 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.24 |  |  | и-пропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.25 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.26 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: метилэтилкетона ДИ: (7,2-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.27 ** |  |  | м-ксилола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.28 ** |  |  | и-бутанола ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.29 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.30 |  |  | н-гексана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.31 |  |  | н-октана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.32 |  |  | н-гептана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.33 |  |  | н-пентана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.34 |  |  | о-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.36 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.37 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.38 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | этанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.40 |  |  | этилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.41 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-30000) мг/м³ |  |  |
| 4.42 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического ряда |  |  |
|  |  |  | С1 -С10 (алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-1000) мг/м³ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.43 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 5766-2017 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | серной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  |  |
| 4.44 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 6083-2018 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | водорода хлористого |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-50,0) мг/м3 |  |  |
| 5.1 | Выбросы от | 100.01/ | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
| * | мобильных | 08.074 | концентрации | 2017 |  |
|  | источников |  | углерода оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 5.2. |  | 100.01/ | Определение |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  | 08.074 | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН), |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3 |  | 100.01/ | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  | 08.156 | ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  |  |
| 6.1 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6 |
| 6.2 |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  |  |  | ТКП 17.03-01-2020 (33140) | ISO/TS/14256-1:2003 |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- |  |
|  |  |  |  | 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 6.3 |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.4 |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН |  | ГОСТ 26483-85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.5 | Почвы (грунты) | 100.06/ | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | 08.052 | сухого вещества, % |  |  |
| 6.6 |  | 100.06/ | Концентрация | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ГОСТ 26488-85 |
|  |  | 08.156 | нитратов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- |  |
|  |  |  |  | 2017 п. 12.6.8 |  |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.03.01-001- |  |
|  |  |  |  | 2020 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 6.7 |  | 100.06/ | Концентрация | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ 26425-85 |
|  |  | 08.149 | хлоридов, мг/кг |  | Раздел 1 |
| 6.8 |  | 100.06/ | Концентрация | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ 26207-91 |
|  |  | 08.156 | фосфора |  |  |
|  |  |  | подвижного, мг/кг |  |  |
| 6.9 |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| * |  |  | нефтепродуктов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  |  |

Примечание:

– деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

– * деятельность осуществляется за пределами ООС;

– **деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных