|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 15 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 18 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

Мозырской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| площадь Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * |  | 42.000 |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.12.4, часть 4, 5 | СТБ ИСО 5667-14-2002 (ручной отбор) |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгN/дм3 |  |  |
| 1.3 |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1.5 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7 | Сточные воды | 100.05/ | Биохимическое | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные Природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.8 |  | 100.05/ | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.9 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.11 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  | 100.05/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  | 100.05/ | кадмия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,0005-1,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  | 100.05/ | кобальта |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  | 100.05/ | марганца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-4,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  | 100.05/ | меди |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,001-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  | 100.05/ | никеля |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  | 100.05/ | свинца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  | 100.05/ | цинка |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.20 | Сточные воды | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
|  |  | 08.169 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 1.23 |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.24 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.25 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) |  | изд. 2012 |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.26 |  | 100.05/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.27 |  | 100.05/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.28 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | 08.155 | анионных |  | (М01-06-2013) |
|  |  |  | поверхностно- |  | изд. 2014 |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.30 | Сточные воды | 100.05/ | Концентрации: | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  | 100.05/ | магния |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | 100.05/ | калия |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | 100.05/ | натрия |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | 100.05/ | лития |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | 100.05/ | стронция |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  | 100.05/ | бария |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.37 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) |  | изд. 2010 |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 35.065 | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 1.39 |  | 100.05/ | Концентрация | Фактические значения | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  | 08.156 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 1.40 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные Природоохранные разрешения | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона |  | Метод Б |
|  |  |  | (в пересчете на фосфор) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.42 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.43 | Сточные воды | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома общего | специальное |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 | водопользование |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.44 |  | 100.05/ | Концентрация | исполнительных и | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома шестивалентного | распорядительных органов |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 2.1 | Поверхност- | 100.03/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| * | ные воды | 42.000 |  |  |  |
| 2.2 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 2.3 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  | 100.03/ | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/ дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.8 | Поверхност- | 100.03/ | Биохимическое | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  | ные воды | 08.149 | потребление | воды поверхностных | ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
| 2.9 |  | 100.03/ | Водородный | Минприроды | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.10 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  | 100.03/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  | 100.03/ | кадмия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,0005-1,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  | 100.03/ | кобальта |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  | 100.03/ | марганца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-4,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  | 100.03/ | меди |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,001-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | 100.03/ | никеля |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | 100.03/ | свинца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  | 08.032 | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  | 100.03/ | цинка |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.22 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  | ные воды | 08.149 | кальция | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.23 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
|  |  | 08.169 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 2.24 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.25 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  | 100.03/ | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | 100.03/ | магния |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  | 100.03/ | калия |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  | 100.03/ | натрия |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  | 100.03/ | лития |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  | 100.03/ | стронция |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | 100.03/ | бария |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) |  | изд. 2012 |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
| * |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.35 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 | анионных |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.36 | Поверхност- | 100.03/ | Температура | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | МВИ.МН 5350-2015 |
| * | ные воды | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 2.37 |  | 100.03/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  |  |
| 2.38 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  | 100.03/ | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | (концентрация сухого |  |  |
|  |  |  | остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 2.40 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) |  | изд. 2010 |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  | 08.156 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона |  | Метод Б |
|  |  |  | (в пересчете на фосфор) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.45 |  | 100.03/ | Концентрация хрома |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.46 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  | ные воды | 08.156 | хрома общего | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
| 2.47 |  | 100.03/ | Цветность | Минприроды | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | 11.116 |  | от 30 марта 2015 г. №13 | Метод А |
| 2.48 |  | 100.03/ | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | 08.169 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 3.1 | Подземные | 100.04/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * | воды | 42.000 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | 100.04/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 3.3 |  | 100.04/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.4 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.7 |  | 100.04/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  | 100.04/ | кадмия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,0005-1,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  | 100.04/ | кобальта |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  | 100.04/ | марганца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-4,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.11 | Подземные | 100.04/ | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды | 08.032 | меди | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  | 100.04/ | никеля |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  | 100.04/ | свинца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  | 100.04/ | хрома |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  | 100.04/ | цинка |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  | 100.04/08.149 | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 3.18 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 | анионных |  | метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) |  | изд. 2012 |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | 100.04/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | 100.04/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.23 | Подземные | 100.04/ | Температура | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5350-2015 |
| * | воды | 35.065 | ДИ: (0-40) оС | 2017 |  |
| 3.24 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | изд. 2010 |
| 3.25 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона |  | Метод Б |
|  |  |  | (в пересчете на фосфор) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  | 100.04/ | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | 11.116 |  |  |  |
| 3.30 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05.31-2014 |
|  |  | 08.156 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  | 100.04/ | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  | 100.04/ | магния |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  | 100.04/ | калия |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.34 |  | 100.04/ | натрия |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.35 | Подземные | 100.04/ | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ 31869-2012 |
|  | воды | 08.079 | лития | 2017 | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  | 100.04/ | стронция |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  | 100.04/ | бария |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Питьевые | 100.09/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * | воды | 42.000 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 4.2 |  | 100.09/ | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | аммоний-иона |  | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 4.3 |  | 100.09/ | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | (азота аммонийного) |  | ISO 5664-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 4.4 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | 08.156 | нитрат-ионов |  | Метод Д |
|  |  |  | ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  |  |
| 4.5 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | 08.156 | нитрит-ионов |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  |  |
| 4.6 |  | 100.09/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 4.7 |  | 100.09/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  | 100.09/ | кадмия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  | 100.09/ | кобальта |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  | 100.09/ | марганца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.11 |  | 100.09/ | меди |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  | 100.09/ | никеля |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  | 100.09/ | свинца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  | 100.09/ | хрома |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15 |  | 100.09/ | цинка |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.16 | Питьевые воды | 100.09/08.149 | Жесткость, °Ж | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 | ГОСТ 31865-2012 |
| 4.17 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 | анионных |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 4.18 |  | 100.09/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
| 4.19 |  | 100.09/ | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 4.20 |  | 100.09/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 4.21 |  | 100.09/ | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 | ГОСТ 31940-2013 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  | Метод 3 |
|  |  |  | ДИ: (2-50) мг/дм3 |  |  |
| 4.22 |  | 100.09/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 4.23 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) |  | изд. 2010 |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 4.24 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | полифосфат-иона |  | Метод Б |
|  |  |  | (в пересчете на фосфор) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 4.25 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона |  | Метод Б |
|  |  |  | (в пересчете на фосфор) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 4.26 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | (хлор-иона) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  |
| 4.28 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  | Метод с сульфосалици- |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | ловой кислотой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.29 | Питьевые | 100.09/ | Цветность | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 | ГОСТ 31868-2012 |
|  | воды | 11.116 |  |  |  |
| 4.30 |  | 100.09/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05.31-2014 |
|  |  | 08.156 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 4.31 |  | 100.09/ | Концентрации: | Фактическое значение | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.32 |  | 100.09/ | магния |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 4.33 |  | 100.09/ | калия |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.34 |  | 100.09/ | натрия | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.35 |  | 100.09/ | лития |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.36 |  | 100.09/ | стронция |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.37 |  | 100.09/ | бария |  |  |
|  |  | 08.079 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.1 | Выбросы от | 100.01/ | Определение | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 1003-2017 |
| * | стационарных | 42.000 | концентрации: |  |  |
|  | источников | 100.01/ | азот (II) оксида |  |  |
|  |  | 08.169 | (азота оксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 5.2 |  |  | азот (IV) оксида |  |  |
| * |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3 |  |  | азота оксидов в |  |  |
| * |  |  | пересчете на азота |  |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 |  |  | углерод оксида |  |  |
| * |  |  | (окись углерода, |  |  |
|  |  |  | угарный газ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
| 5.5 |  |  | серы диоксида |  |  |
| * |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 |  |  | кислорода | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2017 |
| * |  |  | ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 5.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 3829-2011 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 0,13 мг/м3 |  |  |
| 5.9 |  | 100.01/ | Отбор проб |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| ** |  | 42.000 | и определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.052 | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференцированная по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
| 5.10 |  | 100.01/ | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| ** |  | 42.000 |  |  |  |
|  |  | 100.01/ |  |  |  |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 5.11 |  | 100.01/ | Влажность | Фактические | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых | значения |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.12 |  | 100.01/ | Давление | Проектная | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых | эксплуатационная |  |
|  |  |  | потоков | документация |  |
| 5.13 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.14 |  | 100.01/ | Расход газопылевых |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | потоков |  |  |
| 5.15 |  | 100.01/ | Скорость газопылевых |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | потоков |  |  |
| 5.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: этилцеллозольва ДИ: (2,2- 3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.17 |  |  | акрилонитрила |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.18 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.19 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.20 |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.22 | Выбросы от | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
| ** | стационарных | 42.000 | определение |  |  |
|  | источников | 100.01/ | концентрации: |  |  |
|  |  | 08.158 | изопропанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.23 |  |  | и-пентилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.24 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.25 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.26 |  |  | м-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 |  |  | н-гексана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 |  |  | н-октана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 |  |  | н-гептана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | н-пентана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 |  |  | о-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.34 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.38 |  |  | этанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.39 |  |  | этилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.40 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.41 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического ряда |  |  |
|  |  |  | С1 - С10 (алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-1000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.42 | Выбросы от | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 1822-2016 |
| ** | стационарных | 42.000 | определение |  |  |
|  | источников | 100.01/ | концентрации: |  |  |
|  |  | 08.158 | фенола |  |  |
| 5.43** |  |  | 2,4 ксиленола |  |  |
| 5.44** |  |  | гваякола |  |  |
| 5.45** |  |  | о-крезола |  |  |
|  |  |  | п-крезола |  |  |
|  |  |  | м-крезола |  |  |
| 5.46** |  |  | п-тимола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 6.1 | Выбросы от | 100.01/ | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
| * | мобильных | 08.074 | концентрации | 2017 |  |
|  | источников |  | углерод оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об. % |  |  |
| 6.2 |  | 100.01/ | Определение |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  | 08.074 | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.3 |  | 100.01/ | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  | 08.156 | ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  |  |
| 7.1 | Почвы | 100.06/ | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 | ТКП 17.03-01-2020 |
| * | (грунты) | 42.000 |  | (33140) | (33140) |
|  |  |  |  | ТКП 17.03-02-2020 | ТКП 17.03-02-2020 |
|  |  |  |  | (33140) | (33140) |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ЭкоНиП 17.01.06-001- |
|  |  |  |  | 2017 п. 12.6 | 2017 п. 12.6 |
| 7.2 |  | 100.06/ | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | кадмия | 2017 п. 12.6.8 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг | ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
| 7.3 |  | 100.06/ | марганца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.4 |  | 100.06 | меди |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.5 |  | 100.06/ | никеля |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.6 |  | 100.06/ | свинца |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  | 100.06/ | хрома |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  | 100.06/ | цинка |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  | 100.06/ | Концентрация | Фоновое значение | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  | 08.156 | азота аммонийного, | ТКП 17.03-01-2020 | ISO/TS/14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг | (33140) действует до 01.07.2022 |  |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- |  |
|  |  |  |  | 2017 п. 12.6.8 |  |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 действует с 01.07.2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.10 | Почвы | 100.06/ | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  | (грунты) | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед. рН |  |  |
| 7.11 |  | 100.06/ | Концентрация | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ 26425-85 |
|  |  | 08.149 | хлоридов, мг/кг |  | Раздел 1 |
| 7.12 |  | 100.06/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 действует с 01.07.2022 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) |  | изд. 2012 |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 7.13 |  | 100.06/ | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | 08.052 | сухого вещества, % |  |  |

Примечание:

– деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

– * деятельность осуществляется за пределами ООС;

– **деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных