|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 8 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

лаборатории аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 1003-2017 |
| * |  |  | концентрации: |  |  |
|  |  |  | азота (II) оксида |  |  |
|  |  |  | (азота оксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| ## 1.2 |  |  | азота (IV) оксида |  |  |
| * |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 1.3 * |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 1.4 |  |  | углерода оксида |  |  |
| * |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 1.5 * |  |  | серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 1.6 * |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.8 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 1.9 * |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.10 * |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.11 * |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.12 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: св. 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 3829-2011 |
| 1.13 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналя) ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4566-2013 |
| 1.14 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 2021-2004 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.169 | газообразных |  |  |
|  |  |  | соединений фтора |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500) мг/нм3 |  |  |
| 1.15 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4443-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения полициклических | СТБ 17.13.05-03-2008/ ISO 11338-1:2003 | СТБ 17.13.05-03-2008 /ISO 11338-1:2003 |
|  |  |  | ароматических углеводородов (ПАУ) |  |  |
| 1.17 ** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения ртути | СТБ 17.13.05-12-2010/ЕN 13211:2001 | СТБ 17.13.05-12-2010/ЕN 13211:2001 (за исключением пп. 7.8-8) |
| 1.18 ** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения металлов | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 (за исключением пп. 8.7-10) |
| 1.19 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.20 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | ДИ: < 50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 1.21 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: фенола (гидроксибензола) ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 1.22 |  |  | гваякола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.23 |  |  | 2,4-ксиленола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.24 |  |  | крезола (смесь изомеров о-, м-, п-) (трикрезол) |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.25 |  |  | п-тимола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.26 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных алифа- |  |  |
|  |  |  | тического ряда |  |  |
|  |  |  | C1 – С10 (алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-1000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: 1,2,3-триметил-бензола ДИ: (0,1-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.28 ** |  |  | 1,2,4-триметил-бензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-3000) г/м3 |  |  |
| 1.29 ** |  |  | 1,3,5- триметил- бензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.30 |  |  | акрилонитрила |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.31 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.32 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.33 |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.34 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.35 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.36 |  |  | изопропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.37 |  |  | и-пентилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.38 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.39 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.40 ** |  |  | м-ксилола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.41 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.42 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.43 ** |  |  | н-гексана ДИ: (5,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.44 |  |  | н-октана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.45 |  |  | н-гептана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.46 |  |  | н-пентана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.47 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: н-пентилацетата | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.48 |  |  | н-пропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.49 |  |  | о-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.50 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.51 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.52 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.53 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.54 |  |  | этанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.55 |  |  | этилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.56 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.57 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.58 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6083-2018 |
| 1.59 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,5-40,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 5924-2017 |
| 1.60 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.61 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: метантиола ДИ: (0,03-1,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 6182-2020 |
| 1.62 ** |  |  | этантиола ДИ: (0,09-1,00) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.63 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: диметилсульфида ДИ: (2,0-20,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 6181-2020 (за исключением п. 3.1.2 и п. 8.4.3) |
| ## 1.64 ** |  |  | диметилдисульфида ДИ: (0,5-5,0) мг/дм3 |  |  |
| ## 1.65 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 2.1 * | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Определение концентрации углерод оксида (СО) | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 5911-2017 |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об. % |  |  |
| 2.2 |  |  | Определение |  |  |
| * |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 2.3 |  | 100.01/ | Дымность |  |  |
| * |  | 08.156 | ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  |  |
| 3.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ПО – 5,0 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1637-77, вып. 1-5 18.04.1977, утв. МЗ СССР |
| 3.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей (растворы в пересчете на гидроксид натрия) ДИ: (0,25-5,00) мг/м3 |  | МУ № 4574-88, вып. 10 30.03.1988, утв. МЗ СССР |
| 3.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: Температура воздуха, ºС | СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 12.12.2012 №194 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 4.2 ** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 4.3 ** |  | 100.12/ 35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 5.1 | Автомобильный бензин | 100.07/ 08.156 | Концентрация свинца ДИ: (0,005-3,0) г/дм3 | ГОСТ 31077-2002 | ГОСТ 28828-90 |
| 5.2 |  | 100.07/ 08.156 | Концентрации железа ДИ: (0,01-0,10) г/дм3 | Фактические значения | ГОСТ Р 32514-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Тростенецкая, 4, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 6.1 * | Автомобильный бензин | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 6.2 |  | 100.07/ 08.130 | Массовая доля серы ДИ: (7-500) мг/кг | ГОСТ 31077-2002 | СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |
| 7.1 | Дизельное | 100.07/ | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| * | топливо | 42.000 |  |  |  |
| 7.2 |  | 100.07/ | Массовая доля серы | СТБ 1658-2015 | СТБ 2141-2010 |
|  |  | 08.130 | ДИ: (7-500) мг/кг |  | (ISO20847:2004) |
| 8.1 * | Топливо для реактивных двигателей | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 8.2 |  | 100.07/ | Массовая доля серы | ТНПА на | ГОСТ ISO 8754-2013 |
|  |  | 08.130 | ДИ: (0,03-5,00) % | конкретный |  |
|  |  |  | ДИ: (300-50000) мг/кг | вид топлива |  |
| 9.1 | Судовое | 100.07/ | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| * | топливо | 42.000 |  |  |  |
| 9.2 |  | 100.07/ | Массовая доля серы | ТНПА на | ГОСТ ISO 8754-2013 |
|  |  | 08.130 | ДИ: (0,03-5,00) % | конкретный |  |
|  |  |  | ДИ: (300-50000) мг/кг | вид топлива |  |
| 10.1 | Мазут | 100.07/ | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| * |  | 42.000 |  |  | (аппаратура по п. 3.1) |
| 10.2 |  | 100.07/ | Массовая доля серы | ГОСТ 10585-2013 | ГОСТ ISO 8754-2013 |
|  |  | 08.130 | ДИ: (0,03-5,00) % |  |  |
|  |  |  | ДИ: (300-50000) мг/кг |  |  |
| 10.3 |  | 100.07/ 08.031 | Определение |  | ГОСТ 3900-85 п. 1 |
|  |  |  | плотности |  |  |
| 10.4 |  | 100.07/08.052 | Определение содержания воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 10.5 |  | 100.07/ 34.066 | Определение теплоты сгорания |  | ГОСТ 21261-91 |
| 11.1 * | Другие виды нефтепродуктов | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 11.2 |  | 100.07/ 08.031 | Определение | ТНПА на конкретный вид топлива | ГОСТ 3900-85 п.1 |
|  |  |  | плотности |  |  |
| 11.3 |  | 100.07/08.052 | Определение содержания воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 11.4 |  | 100.07/ 34.066 | Определение |  | ГОСТ 21261-91 |
|  |  |  | теплоты сгорания |  |  |
| 11.5 |  | 100.07/ 08.130 | Определение массовой доли серы ДИ: (0,03-5,00) % ДИ: (300-50000) мг/кг |  | ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 12.1 * | Твердое минеральное топливо | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10742-71 | ГОСТ 10742-71 |
| 12.2 |  | 100.07/ 34.066 | Определение Теплоты сгорания | ТНПА на конкретный вид топлива | ГОСТ 147-2013 |
| 12.3 |  | 100.07/ | Определение |  | ГОСТ 8606-2015 |
|  |  | 08.052 | содержания серы |  | п. 8.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.4 | Твердое минеральное топливо | 100.07/08.052 | Определение зольности | ТНПА на конкретный вид топлива | ГОСТ 11022-95 п. 3 |
| 12.5 |  | 100.07/08.052 | Определение общей влаги |  | СТБ 2538-2018 (за исключением пп. 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4) |
| 13.1 * | Твердое органическое топливо (биомасса) | 100.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 54187-2010 | ГОСТ Р 54187-2010 |
| 13.2 |  | 100.07/08.052 | Определение аналитической влаги | ТНПА на конкретный вид топлива | ГОСТ 32975.3-2014 |
| 14.1 | Природный | 100.07/ | Отбор проб | ГОСТ 31370-2008 | ГОСТ 31370-2008 |
| * | газ | 42.000 |  |  |  |
| 14.2 |  | 100.07/ | Определение | ГОСТ 5542-2014 | ГОСТ 17310-2002 |
|  |  | 08.118 | плотности |  |  |
| 14.3 |  | 100.07/ | Определение |  | ГОСТ 10062-75 |
|  |  | 34.066 | теплоты |  |  |
| 15.1 | Торф | 100.07/ | Отбор проб | СТБ 2062-2010 | СТБ 1687-2006 |
| * |  | 42.000 |  |  |  |
| 15.2 |  | 100.07/ | Определение |  | СТБ 2042-2010 п. 6 |
|  |  | 08.052 | массовой доли влаги |  |  |
| 15.3 |  | 100.07/ | Определение |  | СТБ 2042-2010 п. 7 |
|  |  | 08.052 | зольности |  |  |
| 15.4 |  | 100.07/ | Определение |  | ГОСТ 147-2013 |
|  |  | 34.066 | теплоты сгорания |  |  |
| 15.5 |  | 100.07/ 08.052 | Определение массовой доли общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 (кроме пп. 8.2-8.4) |

Примечание:

– деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

– * деятельность осуществляется за пределами ООС;

– **деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

ПО – предел обнаружения.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных