|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 6 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 11 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

Слуцкой межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чехова, 41А-2, 223604, г. Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * | воды | 42.000 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.4 часть 4, 5 | (ручной отбор) |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5664:1984 |
| 1.3 |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 |  | 100.05/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 1.5 |  | 100.05/ | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов ДИ: св. 0,0025 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 1.6 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Сточные воды | 100.05/ 08.169 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.8 |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.9 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.11 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  | 100.05/ | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
| ** |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| ** |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.15 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.16 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.17 |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 1.18 |  | 100.05/ | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
|  |  | 08.155 |  |  |  |
| 1.19 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  | 100.05/ | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 1.21 |  | 100.05/ | Температура | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 29.145 | ДИ: (0-40) °C |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 | Сточные | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  | воды | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 1.23 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  | 100.05/ | Концентрация фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 |  |  | Метод Б |
| 1.25 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.26 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.27 |  | 100.05/ 08.169 | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| ** |  |  | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.1 * | Поверхност- ные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 2.2 |  | 100.03 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5664:1984 |
| 2.3 |  | 100.03 | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 |  | 100.03/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 2.5 |  | 100.03/ | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 2.6 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Поверхност- ные воды | 100.03/ 08.149 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.8 |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.9 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.10 ** |  | 100.03/ 08.169 | # Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.11 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  | 100.03/ | Жёсткость, 0Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.14 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
| ** |  | 08.169 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 2.16 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| ** |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.17 |  | 100.03/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
| * |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.19 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.20 |  | 100.03/ | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 |  |  | изд. 2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,015-25) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | ГОСТ 31857-2012 |
|  | ные воды | 08.156 |  |  | Метод 3 |
| 2.22 |  | 100.03/ | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 |  |  | Метод 1 |
| 2.23 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  | 100.03/ | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 2.25 |  | 100.03/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 29.145 | ДИ: (0-40) °C |  |  |
| 2.26 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  | 100.03/ | Концентрации: фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 |  |  | Метод Б |
| 2.29 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  | 100.03/ | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| ** |  | 08.169 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 3.1 | Подземные воды | 100.04/ | Отбор проб | СТБ ИСО 5667-11-2011 | СТБ ИСО 5667-11-2011 |
| * |  | 42.000 |  | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3 |  | 100.04/ 08.156 | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Подземные | 100.04/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  | воды | 08.156 |  | 2017 |  |
| 3.5 |  | 100.04/ | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 3.6 |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.7 |  | 100.04/ | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 3.8 |  | 100.04/ | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2015 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  | 100.04/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2015 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.11 |  | 100.04/ | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 |  |  | изд. 2012 |
| 3.12 |  | 100.04/ | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 |  |  | Метод 1 |
| 3.13 |  | 100.04/ | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 |  |  |  |
| 3.14 |  | 100.04/ | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | (концентрация сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 29.145 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 3.16 |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.17 | Подземные | 100.04/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  | воды | 08.155 | формальдегида | 2017 | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  | 100.04/ | Концентрации: фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 |  |  | Метод Б |
| 3.19 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | 100.04 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.22 |  | 100.04/ 08.169 10.04/ 08.149 | Биохимическое потреб- ление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.23 |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.24 |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.25 ** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
| 3.26 ** |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 4.1 | Питьевые | 100.09/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * | воды | 42.000 |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 4.2 |  | 100.09/ | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | 08.156 | аммоний-иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  |  |
| 4.3 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  | Метод Д |
|  |  |  | ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  |  |
| 4.4 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  |  |
| 4.5 |  | 100.09/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 4.6 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
|  |  | 08.156 | железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 4.7 |  | 100.09/ | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 0,1оЖ |  | Метод А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Питьевые воды | 100.09/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 4.9 |  | 100.09/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 4.10 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов (в пересчёте на фосфор) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  |  |  | Метод Б |
| 4.11 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  | 100.09/ | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 |  |  | Метод 1 |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 31940-2013 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  | Метод 3 |
|  |  |  | ДИ: (2-50) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  | 100.09/ | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 4.15 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 4.16 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | Метод В |
| 4.17 |  | 100.09/ | Концентрация хлоридов (хлор-иона) ДИ: св. 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 раздел 10 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 * |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3 * |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 * |  |  | углерода оксида (окись углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
| 5.5 * |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 * |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 раздел 10 | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.10 |  | 100.01/ | Скорость | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.11 |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.12 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.13 |  | 100.01/ | Влажность |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  | (кроме р. 6, 7) |
| 5.14 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.15 |  | 100.01/ | Отбор проб | МВИ.МН 2804-2007 | МВИ.МН 2804-2007 |
| * |  | 42.000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.16 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4443-2012 |
| 6.1 | Выбросы от | 100.01/ | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
| * | мобильных | 08.074 | концентрации | 2017 |  |
|  | источников |  | углерод оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 6.2 |  | 100.01/ | Определение |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  | 08.074 | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.3 |  | 100.01/ | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  | 08.156 | ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  |  |
| 7.1 | Почвы | 100.06/ | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6 |
| * | (грунты) | 42.000 |  |  |  |
| 7.2 |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 действует с 01.07.2022 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS 14256-1:2003 |
| 7.3 |  | 100.06/ | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед. рН |  |  |
| 7.4 |  | 100.06/ | Концентрация | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
|  |  | 08.149 | хлоридов, мг/кг |  |  |
| 7.5 |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация фосфора подвижного, мг/кг |  | ГОСТ 26207-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.7 |  | 100.06/ | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | 08.052 | сухого вещества, % |  |  |

Примечание:

– деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

– * деятельность осуществляется за пределами ООС;

– **деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных